INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO

DFZ-2021-1387-XVI-NE

Fecha creación: 14-05-2021

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | PATRICIO WALKER HUYGHE |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO”, en el marco de la norma de emisión NE 90/2000, NE 46/2002 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2020 y DICIEMBRE de 2020.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- No reportar todos los parámetros solicitados

- No reportar con la frecuencia por parámetro solicitada

- Parámetros superan la norma

- No reportar el remuestreo

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: LACTEOS SAN IGNACIO LIMITADA |  | RUT o RUN: 79979510-8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO |  |  |  |
| Dirección: BULNES, REGIÓN DE ÑUBLE | Región: REGIÓN DE ÑUBLE | Provincia: DIGUILLIN | Comuna: BULNES |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2020 y DICIEMBRE de 2020 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - SMA N° 215/2019 - SISS N° 5432/2012 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES - 46/2002 ESTABLECE NORMA DE EMISION DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS SUBTERRANEAS |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCARGA 1 | NE 90/2000 | Tabla 1 | DICIEMBRE | ESTERO PITE | 215 | 11-02-2019 |
| PUNTO 1 INFILTRACION | NE 46/2002 | Tabla 1 | MARZO |  | 5432 | 07-12-2012 |
| PUNTO 2 | NE 90/2000 | Tabla 1 | MARZO | CANAL AFLUENTE RIO LARQUI | 5432 | 07-12-2012 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2020 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2020 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2020 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2020 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2020 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2020 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2020 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2020 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2020 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2020 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2020 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2020 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

5. CONCLUSIONES

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 3 | Reportar todos los parámetros solicitados | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período: - DESCARGA 1 en el período 11-2020 |
| 4 | Reportar con la frecuencia por parámetro solicitada | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de las muestras solicitadas para los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período: - DESCARGA 1 en el período 01-2020 - DESCARGA 1 en el período 02-2020 - DESCARGA 1 en el período 03-2020 - DESCARGA 1 en el período 04-2020 - DESCARGA 1 en el período 05-2020 - DESCARGA 1 en el período 06-2020 - DESCARGA 1 en el período 07-2020 - DESCARGA 1 en el período 08-2020 - DESCARGA 1 en el período 09-2020 - DESCARGA 1 en el período 10-2020 - DESCARGA 1 en el período 11-2020 - DESCARGA 1 en el período 12-2020 |
| 6 | Parámetros bajo norma | Se verifica la superación de los límites máximos normativos y el respectivo nivel de tolerancia establecido en la norma de emisión, correspondiente al período: - DESCARGA 1 en el período 02-2020 - DESCARGA 1 en el período 03-2020 - DESCARGA 1 en el período 05-2020 - DESCARGA 1 en el período 06-2020 - DESCARGA 1 en el período 09-2020 - DESCARGA 1 en el período 11-2020 - DESCARGA 1 en el período 12-2020 |
| 7 | Informar el remuestreo | El titular no reporta la muestra adicional o remuestreo exigido por exceder el límite máximo establecido de algunos parámetros, correspondiente al período: - DESCARGA 1 en el período 02-2020 - DESCARGA 1 en el período 03-2020 - DESCARGA 1 en el período 05-2020 - DESCARGA 1 en el período 06-2020 - DESCARGA 1 en el período 07-2020 - DESCARGA 1 en el período 08-2020 - DESCARGA 1 en el período 09-2020 - DESCARGA 1 en el período 10-2020 - DESCARGA 1 en el período 11-2020 - DESCARGA 1 en el período 12-2020 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización - Informes de Ensayo | Anexo Informes de Ensayo PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO.zip |
| 2 | Anexo Informe de Fiscalización - Comprobante de Envío | Anexo Comprobante de Envío PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO.zip |
| 3 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO.xlsx |