INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

ENTRELAGOS

DFZ-2022-1081-XIV-NE

Fecha creación: 18-05-2022

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | VERONICA GONZALEZ DELFIN |  |
| Elaborador | MARIA JOSE IGLESIAS OSSORIO |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “ENTRELAGOS”, en el marco de la norma de emisión NE 46/2002 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2021 y DICIEMBRE de 2021.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- No reportar todos los parámetros solicitados

- No reportar con la frecuencia por parámetro solicitada

- Exceder Caudal

- Parámetros superan la norma

- No reportar el remuestreo

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CHOCOLATERIA ENTRELAGOS LTDA |  | RUT o RUN: 89524800-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: ENTRELAGOS |  |  |  |
| Dirección: EL REBOLLÍN S/N, KM 10, LOTE 2., VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | Región: REGIÓN DE LOS RÍOS | Provincia: VALDIVIA | Comuna: VALDIVIA |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2021 y DICIEMBRE de 2021 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - SMA N° 1029/2020 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 46/2002 ESTABLECE NORMA DE EMISION DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS SUBTERRANEAS |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 POZO 1 Y 2 (RILES) | NE 46/2002 | Tabla 2 | DICIEMBRE |  | 1029 | 19-06-2020 |
| PUNTO 2 POZO 1 Y 2 (AGUAS SERVIDAS) | NE 46/2002 | Tabla 2 | DICIEMBRE |  | 1029 | 19-06-2020 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

Punto Descarga: PUNTO 1 POZO 1 Y 2 (RILES)

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2021 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2021 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2021 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2021 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2021 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2021 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2021 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2021 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2021 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2021 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2021 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2021 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

Punto Descarga: PUNTO 2 POZO 1 Y 2 (AGUAS SERVIDAS)

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2021 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2021 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Mar-2021 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| Abr-2021 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| May-2021 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Jun-2021 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2021 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2021 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2021 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2021 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2021 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2021 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

5. CONCLUSIONES

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 3 | Reportar todos los parámetros solicitados | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO 2 POZO 1 Y 2 (AGUAS SERVIDAS) en el período 09-2021 - PUNTO 2 POZO 1 Y 2 (AGUAS SERVIDAS) en el período 12-2021 |
| 4 | Reportar con la frecuencia por parámetro solicitada | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de las muestras solicitadas para los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO 1 POZO 1 Y 2 (RILES) en el período 02-2021 - PUNTO 1 POZO 1 Y 2 (RILES) en el período 11-2021 - PUNTO 2 POZO 1 Y 2 (AGUAS SERVIDAS) en el período 02-2021 - PUNTO 2 POZO 1 Y 2 (AGUAS SERVIDAS) en el período 11-2021 |
| 5 | Exceder Caudal | Se verificó excedencia en el volumen de descarga límite indicado en el programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO 1 POZO 1 Y 2 (RILES) en el período 01-2021 - PUNTO 1 POZO 1 Y 2 (RILES) en el período 06-2021 - PUNTO 1 POZO 1 Y 2 (RILES) en el período 07-2021 - PUNTO 1 POZO 1 Y 2 (RILES) en el período 09-2021 |
| 6 | Parámetros bajo norma | Se verifica la superación de los límites máximos normativos y el respectivo nivel de tolerancia establecido en la norma de emisión, correspondiente al período: - PUNTO 1 POZO 1 Y 2 (RILES) en el período 11-2021 - PUNTO 2 POZO 1 Y 2 (AGUAS SERVIDAS) en el período 02-2021 - PUNTO 2 POZO 1 Y 2 (AGUAS SERVIDAS) en el período 04-2021 - PUNTO 2 POZO 1 Y 2 (AGUAS SERVIDAS) en el período 05-2021 - PUNTO 2 POZO 1 Y 2 (AGUAS SERVIDAS) en el período 06-2021 - PUNTO 2 POZO 1 Y 2 (AGUAS SERVIDAS) en el período 07-2021 - PUNTO 2 POZO 1 Y 2 (AGUAS SERVIDAS) en el período 08-2021 - PUNTO 2 POZO 1 Y 2 (AGUAS SERVIDAS) en el período 09-2021 - PUNTO 2 POZO 1 Y 2 (AGUAS SERVIDAS) en el período 10-2021 - PUNTO 2 POZO 1 Y 2 (AGUAS SERVIDAS) en el período 11-2021 - PUNTO 2 POZO 1 Y 2 (AGUAS SERVIDAS) en el período 12-2021 |
| 7 | Informar el remuestreo | El titular no reporta la muestra adicional o remuestreo exigido por exceder el límite máximo establecido de algunos parámetros, correspondiente al período: - PUNTO 1 POZO 1 Y 2 (RILES) en el período 11-2021 - PUNTO 2 POZO 1 Y 2 (AGUAS SERVIDAS) en el período 06-2021 - PUNTO 2 POZO 1 Y 2 (AGUAS SERVIDAS) en el período 07-2021 - PUNTO 2 POZO 1 Y 2 (AGUAS SERVIDAS) en el período 08-2021 - PUNTO 2 POZO 1 Y 2 (AGUAS SERVIDAS) en el período 09-2021 - PUNTO 2 POZO 1 Y 2 (AGUAS SERVIDAS) en el período 10-2021 - PUNTO 2 POZO 1 Y 2 (AGUAS SERVIDAS) en el período 11-2021 - PUNTO 2 POZO 1 Y 2 (AGUAS SERVIDAS) en el período 12-2021 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización - Informes de Ensayo | Anexo Informes de Ensayo ENTRELAGOS.zip |
| 2 | Anexo Informe de Fiscalización - Comprobante de Envío | Anexo Comprobante de Envío ENTRELAGOS.zip |
| 3 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos ENTRELAGOS.xlsx |