INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

PROLESUR

DFZ-2022-2719-XIV-NE

Fecha creación: 28-10-2022

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | VERONICA GONZALEZ DELFIN |  |
| Elaborador | MARIA JOSE IGLESIAS OSSORIO |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “PROLESUR”, en el marco de la norma de emisión NE 90/2000 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2021 y DICIEMBRE de 2021.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- Exceder Caudal

- Parámetros superan la norma

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: SOC PROCESADORA DE LECHE DEL SUR S A |  | RUT o RUN: 92347000-K |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: PROLESUR |  |  |  |
| Dirección: QUINCHILCA S/N, LOS LAGOS, REGIÓN DE LOS RÍOS | Región: REGIÓN DE LOS RÍOS | Provincia: VALDIVIA | Comuna: LOS LAGOS |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2021 y DICIEMBRE de 2021 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - DIRECTEMAR N° 1102/2011 - SMA N° 523/2020 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROLESUR.L.LAGOS | NE 90/2000 | Tabla 2 | DICIEMBRE | RIO CALLE CALLE | 1102 | 16-08-2011 |
| PROLESUR.L.LAGOS | NE 90/2000 | Tabla 2 | DICIEMBRE | RIO CALLE CALLE | 523 | 24-03-2020 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2021 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2021 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2021 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2021 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA |
| May-2021 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Jun-2021 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Jul-2021 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Ago-2021 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Sep-2021 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Oct-2021 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA |
| Nov-2021 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2021 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

5. CONCLUSIONES

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 5 | Exceder Caudal | Se verificó excedencia en el volumen de descarga límite indicado en el programa de monitoreo, correspondiente al período: - PROLESUR.L.LAGOS en el período 01-2021 - PROLESUR.L.LAGOS en el período 02-2021 - PROLESUR.L.LAGOS en el período 03-2021 - PROLESUR.L.LAGOS en el período 04-2021 - PROLESUR.L.LAGOS en el período 06-2021 - PROLESUR.L.LAGOS en el período 07-2021 - PROLESUR.L.LAGOS en el período 08-2021 - PROLESUR.L.LAGOS en el período 09-2021 - PROLESUR.L.LAGOS en el período 10-2021 - PROLESUR.L.LAGOS en el período 11-2021 - PROLESUR.L.LAGOS en el período 12-2021 |
| 6 | Parámetros bajo norma | Se verifica la superación de los límites máximos normativos y el respectivo nivel de tolerancia establecido en la norma de emisión, correspondiente al período: - PROLESUR.L.LAGOS en el período 05-2021 - PROLESUR.L.LAGOS en el período 06-2021 - PROLESUR.L.LAGOS en el período 07-2021 - PROLESUR.L.LAGOS en el período 08-2021 - PROLESUR.L.LAGOS en el período 09-2021 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización - Informes de Ensayo | Anexo Informes de Ensayo PROLESUR.zip |
| 2 | Anexo Informe de Fiscalización - Comprobante de Envío | Anexo Comprobante de Envío PROLESUR.zip |
| 3 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos PROLESUR.xlsx |