INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

PTAS BODEGAS - INMOBILIARIA RECONQUISTA

DFZ-2024-594-XIII-NE

Fecha creación: 08-03-2024

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | VERONICA GONZALEZ DELFIN |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “PTAS BODEGAS - INMOBILIARIA RECONQUISTA”, en el marco de la norma de emisión NE 46/2002 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2023 y DICIEMBRE de 2023.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- No reportar todos los parámetros solicitados

- No reportar con la frecuencia por parámetro solicitada

- Exceder Caudal

- Parámetros superan la norma

- No reportar el remuestreo

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: INMOBILIARIA RECONQUISTA S.A. |  | RUT o RUN: 96999760-6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: PTAS BODEGAS - INMOBILIARIA RECONQUISTA |  |  |  |
| Dirección: AVENIDA CHENA 01401, PARCELA 14, LOTEO INDUSTRIAL, SAN BERNARDO, REGIÓN METROPOLITANA | Región: REGIÓN METROPOLITANA | Provincia: MAIPO | Comuna: SAN BERNARDO |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2023 y DICIEMBRE de 2023 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - SMA N° 1522/2021 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 46/2002 ESTABLECE NORMA DE EMISION DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS SUBTERRANEAS |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 INFILTRACIÓN | NE 46/2002 | Tabla 1 | ENERO |  | 1522 | 02-07-2021 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2023 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2023 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2023 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2023 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2023 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2023 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2023 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2023 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2023 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2023 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2023 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2023 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

5. CONCLUSIONES

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 3 | Reportar todos los parámetros solicitados | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 01-2023 |
| 4 | Reportar con la frecuencia por parámetro solicitada | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de las muestras solicitadas para los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 01-2023 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 02-2023 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 03-2023 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 04-2023 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 05-2023 |
| 5 | Exceder Caudal | Se verificó excedencia en el volumen de descarga límite indicado en el programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 06-2023 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 07-2023 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 08-2023 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 09-2023 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 10-2023 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 11-2023 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 12-2023 |
| 6 | Parámetros bajo norma | Se verifica la superación de los límites máximos normativos y el respectivo nivel de tolerancia establecido en la norma de emisión, correspondiente al período: - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 01-2023 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 02-2023 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 06-2023 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 07-2023 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 08-2023 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 10-2023 |
| 7 | Informar el remuestreo | El titular no reporta la muestra adicional o remuestreo exigido por exceder el límite máximo establecido de algunos parámetros, correspondiente al período: - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 01-2023 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 02-2023 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 03-2023 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 04-2023 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 05-2023 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 06-2023 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 07-2023 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 08-2023 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 09-2023 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 10-2023 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 11-2023 - PUNTO 1 INFILTRACIÓN en el período 12-2023 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización - Informes de Ensayo | Anexo Informes de Ensayo PTAS BODEGAS - INMOBILIARIA RECONQUISTA.zip |
| 2 | Anexo Informe de Fiscalización - Comprobante de Envío | Anexo Comprobante de Envío PTAS BODEGAS - INMOBILIARIA RECONQUISTA.zip |
| 3 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos PTAS BODEGAS - INMOBILIARIA RECONQUISTA.xlsx |