INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

CHEVRITA S.A.

DFZ-2024-561-XIII-NE

Fecha creación: 13-08-2024

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | VERONICA GONZALEZ DELFIN |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “CHEVRITA S.A.”, en el marco de la norma de emisión NE 46/2002 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2023 y DICIEMBRE de 2023.

Cabe señalar que mediante la Resolución Exenta SMA N° 1369, fecha 09 de agosto de 2024, esta Superintendencia “DECLARA EL TÉRMINO DE LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR EL MONITOREO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N°3145 DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2006, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN EXENTA N°4069 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2006, AMBAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS, PARA EL TITULAR CHEVRITA S.A., RESPECTO DE LA PLANTA DE COLINA”, en cuyo considerando 6° señala “mediante Acta de Inspección Ambiental de fecha 25 de junio de 2024, el equipo de fiscalización de esta Superintendencia constata que los terrenos actualmente pertenecen a la empresa minera Angloamerican Sur S.A., sitios que son utilizados como bodegas de material destinados a los trabajos de restauración del Monumento Nacional “Casona Quilapilún” por la empresa Constructora Ingesal S.A. De acuerdo a información proporcionada por los actuales propietarios del lugar, ya no existe actividad asociada a la producción de Chevrita S.A. hace más de 10 años, utilizándose las instalaciones como bodegas. Se realizó un recorrido por las instalaciones, donde se constató material acopiado dentro de las instalaciones, así como sectores a partir de los cuales se infiere que se encuentran cerrados por mucho tiempo, dado el olor existente y falta de luz. Posteriormente se visitó el sector donde anteriormente se infiltraban los residuos líquidos, lugar que se encontraba sin rastros de obras utilizadas para dicho fin.”

Con lo anterior y sin perjuicio de no haber sido recepcionados en esta Superintendencia los reportes de autocontrol del periodo analizado, dicho hallazgos no serán considerados como tal para efectos de la evaluación de cumplimiento de la Norma de Emisión NE 46/2002 respecto de la materia específica objeto de la fiscalización.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CHEVRITA S A |  | RUT o RUN: 96716870-K |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CHEVRITA S.A. |  |  |  |
| Dirección: CAMINO QUILAPILÚN 36, COLINA, REGIÓN METROPOLITANA | Región: REGIÓN METROPOLITANA | Provincia: CHACABUCO | Comuna: COLINA |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2023 y DICIEMBRE de 2023 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - SISS N° 4069/2006 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 46/2002 ESTABLECE NORMA DE EMISION DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS SUBTERRANEAS |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO DE INFILTRACIÓN | NE 46/2002 | Tabla 2 | - |  | 4069 | 14-11-2006 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2023 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2023 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2023 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2023 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2023 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2023 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2023 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2023 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2023 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2023 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2023 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2023 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

Cabe señalar que mediante la Resolución Exenta SMA N° 1369, fecha 09 de agosto de 2024, esta Superintendencia “DECLARA EL TÉRMINO DE LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR EL MONITOREO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N°3145 DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2006, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN EXENTA N°4069 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2006, AMBAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS, PARA EL TITULAR CHEVRITA S.A., RESPECTO DE LA PLANTA DE COLINA”, en cuyo considerando 6° señala “mediante Acta de Inspección Ambiental de fecha 25 de junio de 2024, el equipo de fiscalización de esta Superintendencia constata que los terrenos actualmente pertenecen a la empresa minera Angloamerican Sur S.A., sitios que son utilizados como bodegas de material destinados a los trabajos de restauración del Monumento Nacional “Casona Quilapilún” por la empresa Constructora Ingesal S.A. De acuerdo a información proporcionada por los actuales propietarios del lugar, ya no existe actividad asociada a la producción de Chevrita S.A. hace más de 10 años, utilizándose las instalaciones como bodegas. Se realizó un recorrido por las instalaciones, donde se constató material acopiado dentro de las instalaciones, así como sectores a partir de los cuales se infiere que se encuentran cerrados por mucho tiempo, dado el olor existente y falta de luz. Posteriormente se visitó el sector donde anteriormente se infiltraban los residuos líquidos, lugar que se encontraba sin rastros de obras utilizadas para dicho fin.”

Con lo anterior y sin perjuicio de no haber sido recepcionados en esta Superintendencia los reportes de autocontrol del periodo analizado, dicho hallazgos no serán considerados como tal para efectos de la evaluación de cumplimiento de la Norma de Emisión NE 46/2002 respecto de la materia específica objeto de la fiscalización.

5. CONCLUSIONES

El análisis de la información no identificó hallazgos asociados al cumplimiento de la Norma de Emisión NE 46/2002 respecto de la materia específica objeto de la fiscalización.

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos CHEVRITA S.A..xlsx |
| 2 | Anexo Informe de Fiscalización | 1369_2024_SMA DECLARA TÉRMINO DE OBLIGACIÓN DE MONITOREAR - CHEVRITA |