## Fichas de Información
FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO (1 de 2)
IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO
Nombre o razón social | Nuevos Pasos Restaurant
RUT | sin información
Dirección | Calle Liborio Guerrero N° 1, sector de Pelluco
Comuna - Ciudad | Puerto Montt
Teléfono | sin información
CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO
Tipo de actividad / dispositivo | Restaurant
Identificación ruido de fondo | No
Zonificación (sólo informativo)
CONDICIONES DE MEDICIÓN
Fecha medición | 14 de marzo de 2015
Periodo de medición
Temperatura (°C) | 10
Humedad (%) | 60
Velocidad del Viento (m/s) | 0.17
Hora inicio medición | 0:48
Hora término medición | 0:51
Nombre operador | José Moraga Emhardt
INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN
Identificación sonómetro | Marca: Cirrus
Modelo: CR:162B
N° serie: G066122
Se deberá adjuntar Certificado de Calibración Periódica Vigente
Identificación calibrador acústico | Marca: Cirrus
Modelo: CR514
N° serie: 64895
Se deberá adjuntar Certificado de Calibración Periódica Vigente
Ponderación en frecuencia |  | Ponderación Temporal
Calibración en terreno
FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO (2 de 2)
Identificación del Receptor N°
Dirección | Avenida Juan Soler Manfredini s/n,
Comuna | Puerto Montt
Piso | no aplica
Identificación ruido de fondo | no aplica
Teléfono | 65-2320800
Zonificación DS38
Zonificación IPT | SC-1
Se debe adjuntar el Certificado de Informaciones Previas
Identificación del Receptor N°
Dirección
Comuna
Piso
Identificación ruido de fondo
Teléfono
Zonificación DS38
Zonificación IPT
Se debe adjuntar el Certificado de Informaciones Previas
Identificación del Receptor N°
Dirección
Comuna
Piso
Identificación ruido de fondo
Teléfono
Zonificación DS38
Zonificación IPT
Se debe adjuntar el Certificado de Informaciones Previas
Nota
Solo se debe completar la información según el número de receptores a considerar. En caso de considerar más de 3 receptores, se debe imprimir y completar esta página según lo necesario.
El (o los) Certificado(s) de Informaciones Previas debe contener la información de la zonificación correspondiente a todos los receptores considerados.
I
II
III
IV
RU
7:00 a 21:00 h
21:00 a 7:00 h
Antes de medir
Entre mediciones
Después de medir
I
II
III
IV
RU
I
II
III
IV
RU
I
II
III
IV
RU

## Ficha de Datos medidos
FICHA DE MEDICIÓN DE RUIDO POR LUGAR DE MEDICIÓN
Identificación del lugar de medición |  | ENTRADA PRINCIPAL DE LA VIVIENDA
| Leq |  | NPSmín |  | NPSmáx
| 55.2 |  | 61.9 |  | 45.4
Punto 1 | 53 |  | 59.1 |  | 46
| 54.9 |  | 60.1 |  | 44.7
| Leq |  | NPSmín |  | NPSmáx
Punto 2
| Leq |  | NPSmín |  | NPSmáx
Punto 3
Registro de Ruido de Fondo:
Fecha: |  |  | Hora:
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
Leq:
Observaciones
El ruido de fondo presente al momento de la medición no afecta significativamente a esta
Coordenadas 675116 Este 5405142 Norte
Medición Interna
Medición Externa

## Ficha de evaluación
FICHA DE EVALUACIÓN DE RUIDO POR LUGAR DE MEDICIÓN
|  |  |  | Mayor |  |  |  | Seleccionar Condiciones
| Leq | 55.2 |  | 55.2 |  |  |  | Medición: | Exterior
| NPSmáx | 45.4 | 40.4 |  |  |  |  | Ventana: | No Aplica
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor
Punto 1 | Leq | 53 |  | 53
| NPSmáx | 46 | 41
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor
| Leq | 54.9 |  | 54.9
| NPSmáx | 44.7 | 39.7
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor
| Leq | 0 |  | 0
| NPSmáx | 0 | -5 |  |  |  | Leq + corrección ruido fondo |  |  |  | NPC
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor |  | Leqprom(*) |  | Suma |  | Suma + Corrección ventana
Punto 2 | Leq | 0 |  | 0 |  | 54 |  | 54 |  |  | 54
| NPSmáx | 0 | -5
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor
| Leq | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| NPSmáx | 0 | -5 |  |  |  | Corrección Ruido de fondo |  |  |  | Corrección ventana
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor
| Leq | 0 |  | 0
| NPSmáx | 0 | -5
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor
Punto 3 | Leq | 0 |  | 0
| NPSmáx | 0 | -5
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor
| Leq | 0 |  | 0 |  | Diferencia |  |  |  |  | Corrección ventana
| NPSmáx | 0 | -5 |  |  | 54 |  |  |  |  | 0
|  |  | NPSmáx - 5 |  | Leqprom - Leq ruido fondo
0
| Leq Ruido fondo(*) | [8 empty] | Leq ruido de fondo + Corrección ventana
(*) Aproximar a números enteros
Diferencia Corrección
10 o más 0 dB(A)
6 a 9 1 dB(A)
4 a 5 - 2 dB(A)
3 - 3 dB(A)
< 3 Med. Nula
Lugar Corrección
Exterior 0 dB(A)
Interior
V. Abierta + 5 dB(A)
V. Cerrada + 10dB(A)

## Ficha de Georreferenciación
FICHA DE GEORREFERENCIACIÓN DE LA MEDICIÓN DE RUIDO
Nota: especificar distancias en metros
Origen (GoogleMaps, YahooMaps, Google SketchUp, etc.)
Escala de la imagen
Símbolo | Descripción
Emisor
Casa habitación
Punto de medición
Medición Interna
Medición Externa
Croquis
Imagen

## Evaluación
No Aplica
Abierta | Interior
Cerrada | Exterior
Evaluación D.S N°38
|  |  | Periodo | Nocturno
|  |  | Zona | II
|  |  | NPC | 54
|  |  | Limite | 45
| Diurno | Nocturno | Estado | Superación
I | 55 | 45 | Excedencia | 9
II | 60 | 45
III | 65 | 50
IV | 70 | 70
Rural | 10 | 10