## INFO MEDICIÓN FUENTE
FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO
IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO
Nombre o razón social |  | CONSTRUCTORA POCURO SPA
RUT |  | 79.840.820-8
Dirección |  | AVENIDA PACÍFICO N° 4883
Comuna |  | LA SERENA
Nombre de Zona de emplazamiento (según IPT vigente) |  | Zona ZEX-2
Datum |  | WGS84 |  | Huso |  | 19
Coordenada Norte |  | 6.686.172 |  | Coordenada Este |  | 279.798
CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO
Actividad Productiva
Actividad Comercial
Actividad Esparcimiento
Actividad de Servicio
Infraestructura Transporte
Infraestructura Sanitaria
Infraestructura Energética
Faena Constructiva
Otro (Especificar)
INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN
Identificación sonómetro
Marca | CIRRUS |  | Modelo | CR:162B |  | N° serie | G066124
Fecha de emisión Certificado de Calibración |  |  |  | 2014-11-06
Número de Certificado de Calibración |  |  |  | SON20140032
Identificación calibrador
Marca | CIRRUS |  | Modelo | CR 514 |  | N° serie | 64888
Fecha de emisión Certificado de Calibración |  |  |  | 2014-11-07
Número de Certificado de Calibración |  |  |  | CAL20140030
Ponderación en frecuencia |  | A |  |  | Ponderación temporal |  | LENTO
Verificación de Calibración en Terreno
Se deberá adjuntar Certificado de Calibración Periódica Vigente para ambos instrumentos.
Industrial
Restaurant
Discoteca
Religioso
Terminal
Planta de Tratamiento
Generadora
Construcción
Agrícola
Taller Mecánico
Recinto Deportivo
Salud
Taller de Transporte
Relleno Sanitario
Distribución Eléctrica
Demolición
Extracción
Local Comercial
Cultura
Comunitario
Estación Intermedia
Instalación de Distribución
Comunicaciones
Reparación
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Si
No

## INFO RECEPTOR R1
FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO
IDENTIFICACIÓN DEL RECEPTOR
Receptor N° | N°1 - CABAÑA 14
Calle | LOS MEMBRILLOS
Número | 846
Comuna | LA SERENA
Datum | WGS84 |  | Huso | 19
Coordenada Norte | 6.686.146 |  | Coordenada Este | 279.716
Nombre de Zona de emplazamiento (según IPT vigente) | Zona ZEX-2
N° de Certificado de Informaciones Previas* | NO APLICA
Zonificación DS N° 38/11 MMA
*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, según consideraciones de Art. 8°, D.S. N° 38/11 MMA)
CONDICIONES DE MEDICIÓN
Fecha medición | 2015-06-26
Hora inicio medición | 11:44
Hora término medición | 13:25
Periodo de medición
Lugar de medición
Descripción del lugar de medición | Exterior Cabaña N°14
Condiciones de ventana (en caso de medición interna)
Identificación ruido de fondo
Temperatura [°C] | 16.6 | Humedad [%] | 53.4 | Velocidad de viento [m/s] | SIN VIENTO
Nombre y firma profesional de terreno o Inspector Ambiental (IA) | ANDREA MASUERO - FELIPE LOAIZA (SMA) DIANA CASILLO - JOCELYN PALMA (SEREMI IV)
Institución, Empresa o Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) | SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE SEREMI DE SALUD, REGIÓN DE COQUIMBO
Nota: • Se deberá imprimir y completar esta página para cada receptor evaluado. • Se podrán incluir fotografías del punto donde se ubique el sonómetro para la realización de la medición. • Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderá para mediciones realizadas en el exterior.
Ventana Abierta
Ventana Cerrada
7:00 a 21:00 h
21:00 a 7:00 h
Medición Interna
Medición Externa
I
II
III
IV
Rural

## INFO RECEPTOR R2
FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO
IDENTIFICACIÓN DEL RECEPTOR
Receptor N° | N°2 - SALA DE ASEO
Calle | LOS MEMBRILLOS
Número | 846
Comuna | LA SERENA
Datum | WGS84 |  | Huso | 19
Coordenada Norte | 6.686.155 |  | Coordenada Este | 279.704
Nombre de Zona de emplazamiento (según IPT vigente) | Zona ZEX-2
N° de Certificado de Informaciones Previas* | NO APLICA
Zonificación DS N° 38/11 MMA
*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, según consideraciones de Art. 8°, D.S. N° 38/11 MMA)
CONDICIONES DE MEDICIÓN
Fecha medición | 2015-06-26
Hora inicio medición | 11:44
Hora término medición | 13:25
Periodo de medición
Lugar de medición
Descripción del lugar de medición | Exterior Sala de Aseo
Condiciones de ventana (en caso de medición interna)
Identificación ruido de fondo
Temperatura [°C] | 16.6 | Humedad [%] | 53.4 | Velocidad de viento [m/s] | SIN VIENTO
Nombre y firma profesional de terreno o Inspector Ambiental (IA) | ANDREA MASUERO - FELIPE LOAIZA (SMA) DIANA CASILLO - JOCELYN PALMA (SEREMI IV)
Institución, Empresa o Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) | SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE SEREMI DE SALUD, REGIÓN DE COQUIMBO
Nota: • Se deberá imprimir y completar esta página para cada receptor evaluado. • Se podrán incluir fotografías del punto donde se ubique el sonómetro para la realización de la medición. • Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderá para mediciones realizadas en el exterior.
Ventana Abierta
Ventana Cerrada
7:00 a 21:00 h
21:00 a 7:00 h
Medición Interna
Medición Externa
I
II
III
IV
Rural

## GEORREFERENCIACIÓN
FICHA DE GEORREFERENCIACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO
Origen de la imagen Satelital |  |  | Google Earth
Escala de la imagen Satelital |  |  | N/A
LEYENDA DE CROQUIS O IMAGEN UTILIZADA
Datum |  | WGS84 |  | Huso |  | 19
Fuentes |  |  |  | Receptores
Símbolo | Nombre | Coordenadas |  | Símbolo | Nombre | Coordenadas
| Faena constructiva | N | 6.686.172 |  | R1 | N | 6.686.146
|  | E | 279.798 |  |  | E | 279.716
|  | N |  |  | R2 | N | 6.686.155
|  | E |  |  |  | E | 279.704
|  | N |  |  |  | N
|  | E |  |  |  | E
|  | N |  |  |  | N
|  | E |  |  |  | E
Se podrán adjuntar fotografías, considerando como máximo una (1) por fuente y dos (2) por lugar de medición.
Croquis
Imagen Satelital
R1
Sector Faena constructiva
R2

## MEDICIÓN NIVELES R1
FICHA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO
REGISTRO DE MEDICIÓN DE RUIDO DE FUENTE EMISORA
Identificación Receptor N° |  |  | N° 1 - CABAÑA 14
| NPSeq |  | NPSmin |  | NPSmáx
| 61 |  | 58.3 |  | 64.2
Punto 1 | 65.3 |  | 63.2 |  | 68.4
| 65 |  | 62.8 |  | 67.7
| NPSeq |  | NPSmin |  | NPSmáx
Punto 2
| NPSeq |  | NPSmin |  | NPSmáx
Punto 3
REGISTRO DE RUIDO DE FONDO
Ruido de fondo afecta la medición
Fecha: |  |  |  | Hora:
| 5' | 10' | 15' | 20' | 25' | 30'
NPSeq
Observaciones:
Si bien existe una faena constructiva cercana, esta no influyó en las mediciones de ruido de la
fuente emisora.
Medición Interna (tres puntos)
Medición externa (un punto)
Si
No

## EVALUACIÓN DE NIVELES R1
FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO
Información del Receptor
|  |  |  | Mayor |  | Identificación del Receptor N° |  |  | N°1 - CABAÑA 14
| NPSeq | 61 |  | 61
| NPSmáx | 64.2 | 59.2 |  |  | Indicar Condiciones
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor |  | Medición |  |  | Exterior
Punto 1 | NPSeq | 65.3 |  | 65.3 |  | Ventana |  |  | No Aplica
| NPSmáx | 68.4 | 63.4 |  |  | Modelación ISO 9613
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor |  | No
| NPSeq | 65 |  | 65
| NPSmáx | 67.7 | 62.7
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor
| NPSeq | - |  | -
| NPSmáx | - | -
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor | Promedio(*) |  | Suma
Punto 2 | NPSeq | - |  | - | 64 |  | 64 |  |  |  | 64
| NPSmáx | - | -
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor
| NPSeq | - |  | - |  |  | 0 |  |  |  | 0
| NPSmáx | - | - |  |  | Corrección ventana |  |  |  | Corrección Ruido de fondo
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor
| NPSeq | - |  | -
| NPSmáx | - | - | [5 empty] | 64
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor |  |  |  |  | Diferencia
Punto 3 | NPSeq | - |  | -
| NPSmáx | - | -
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor |  | Corrección ventana
| NPSeq | - |  | - |  |  | 0
| NPSmáx | - | -
NPSmáx - 5
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
NPSeq Ruido fondo(*)
(*) Aproximar a números enteros
Diferencia Corrección
10 o más 0 dB(A)
6 a 9 1 dB(A)
4 a 5 - 2 dB(A)
3 - 3 dB(A)
< 3 Med. Nula
Lugar Corrección
Exterior 0 dB(A)
Interior
V. Abierta + 5 dB(A)
V. Cerrada + 10dB(A)
Promedio + Corrección ventana
Suma + Corrección Ruido de Fondo
NPC
RUIDO DE FONDO

## MEDICIÓN NIVELES R2
FICHA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO
REGISTRO DE MEDICIÓN DE RUIDO DE FUENTE EMISORA
Identificación Receptor N° |  |  | N° 2 - SALA DE ASEO
| NPSeq |  | NPSmin |  | NPSmáx
| 60.6 |  | 58 |  | 65.2
Punto 1 | 62.1 |  | 59.4 |  | 64.5
| 60.2 |  | 57.2 |  | 66.2
| NPSeq |  | NPSmin |  | NPSmáx
Punto 2
| NPSeq |  | NPSmin |  | NPSmáx
Punto 3
REGISTRO DE RUIDO DE FONDO
Ruido de fondo afecta la medición
Fecha: |  |  |  | Hora:
| 5' | 10' | 15' | 20' | 25' | 30'
NPSeq
Observaciones:
Si bien existe una faena constructiva cercana, esta no influyó en las mediciones de ruido de la
fuente emisora.
Medición Interna (tres puntos)
Medición externa (un punto)
Si
No

## EVALUACIÓN DE NIVELES R2
FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO
Información del Receptor
|  |  |  | Mayor |  | Identificación del Receptor N° |  |  | N° 2 - SALA DE ASEO
| NPSeq | 60.6 |  | 60.6
| NPSmáx | 65.2 | 60.2 |  |  | Indicar Condiciones
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor |  | Medición |  |  | Exterior
Punto 1 | NPSeq | 62.1 |  | 62.1 |  | Ventana |  |  | No Aplica
| NPSmáx | 64.5 | 59.5 |  |  | Modelación ISO 9613
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor |  | No
| NPSeq | 60.2 |  | 61.2
| NPSmáx | 66.2 | 61.2
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor
| NPSeq | - |  | -
| NPSmáx | - | -
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor | Promedio(*) |  | Suma
Punto 2 | NPSeq | - |  | - | 61 |  | 61 |  |  |  | 61
| NPSmáx | - | -
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor
| NPSeq | - |  | - |  |  | 0 |  |  |  | 0
| NPSmáx | - | - |  |  | Corrección ventana |  |  |  | Corrección Ruido de fondo
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor
| NPSeq | - |  | -
| NPSmáx | - | - | [5 empty] | 61
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor |  |  |  |  | Diferencia
Punto 3 | NPSeq | - |  | -
| NPSmáx | - | -
|  |  | NPSmáx - 5 | Mayor |  | Corrección ventana
| NPSeq | - |  | - |  |  | 0
| NPSmáx | - | -
NPSmáx - 5
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
NPSeq Ruido fondo(*)
(*) Aproximar a números enteros
Diferencia Corrección
10 o más 0 dB(A)
6 a 9 1 dB(A)
4 a 5 - 2 dB(A)
3 - 3 dB(A)
< 3 Med. Nula
Lugar Corrección
Exterior 0 dB(A)
Interior
V. Abierta + 5 dB(A)
V. Cerrada + 10dB(A)
Promedio + Corrección ventana
Suma + Corrección Ruido de Fondo
NPC
RUIDO DE FONDO

## RESUMEN EVALUACIÓN
FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO
TABLA DE EVALUACIÓN
Receptor N° | NPC [dBA] | Ruido de Fondo [dBA] | Zona DS N°38 | Periodo (Diurno/Nocturno) | Límite [dBA] | Estado (Supera/No Supera)
N°1 CABAÑA 14 | 64 | 0 | II | Diurno | 60 | Supera
N°2 SALA ASEO | 61 | 0 | II | Diurno | 60 | Supera
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
|  |  | Seleccione | Seleccione | - | -
OBSERVACIONES
ANEXOS
N° | Descripción
1 | Certificado de calibración Sonómetro
2 | Certificado de calibración Calibrador Acústico
RESPONSABLE DEL REPORTE (Llenar sólo ETFA)
Fecha del reporte
Nombre Representante Legal
Firma Representante Legal

## variables (hidden)
Seleccione | Seleccione | Seleccione | Zonas | Periodo
Interior | Abierta | Si | Seleccione | Seleccione
Exterior | Cerrada | No | Zona I | Diurno
| No Aplica |  | Zona II | Nocturno
Zona III
Zona IV
Zona Rural
Zonas
Seleccione | Diurno | Nocturno
I | 55 | 45
II | 60 | 45
III | 65 | 50
IV | 70 | 70
Rural | 10 | 10