## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS S A | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Región del Maule | Curico | Teno | Camino Los Lagartos S/N, Km 6, Parcela 29, Sector El Molino., Teno, Región del Maule | Datum | 19 | 295253 | 6124012 | RIO GUAQUILLO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 544 | 2007-02-19 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 3111 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 1562 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 1169 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 449.86 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 1406 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 1062 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 2205 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 764 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 1236 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 938.7 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 1464.1 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 940.61 | 2017-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.29 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 10.3 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 1171.95 | 2017-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 1063.24 | 2017-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 1238.58 | 2017-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.28 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 3113.93 | 2017-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.04 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 14.3 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 2209.44 | 2017-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.53 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 766.12 | 2017-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 1563.55 | 2017-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.57 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 450.46 | 2017-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 1409.33 | 2017-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 1466.56 | 2017-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.16 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %