## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS S A | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Región del Maule | Curico | Teno | Camino Los Lagartos S/N, Km 6, Parcela 29, Sector El Molino., Teno, Región del Maule | Datum | 19 | 295253 | 6124012 | RIO GUAQUILLO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 544 | 2007-02-19 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 1930.14 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 2216.15 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 841.19 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 321.03 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 1423.45 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 1660.68 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 1036.62 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 751.04 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 550.8 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 652.59 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 502 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 1663.04 | 2018-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 1038.48 | 2018-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.152 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.63 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 11.6 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 2219.98 | 2018-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 321.07 | 2018-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.252 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 752.96 | 2018-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 30 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 654.56 | 2018-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.44 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 843.25 | 2018-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.7 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 1932.64 | 2018-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.366 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 553.22 | 2018-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.166 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 1425.82 | 2018-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.202 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 503.77 | 2018-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.112 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.32 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %