## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
91041000-8 | VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Colchagua | San Fernando | Angostura S/N, Fundo Viña Angostura, San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 318418 | 6176660 | CANAL DE RIEGO EL TAMBO ANGOSTURA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 1527 | 2010-06-03 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 1.5 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 2 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 2 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 3 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 7 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 2 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 2.5 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 2 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 4 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 1.5 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 2 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 2 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 2 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 2 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 2 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 2 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 2 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 2.5 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 6 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 2 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 2 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 2 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 4 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 1.5 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 4 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 2.5 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 7.5 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 5 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 7 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 2 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 17 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 18 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 12 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 17 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 17 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | 40 | 17 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.8 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 0 | 2018-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 3 | 2018-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.02 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 1.5 | 2018-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 3.5 | 2018-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 4 | 2018-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.08 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.24 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 1 | 2018-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 2.5 | 2018-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 7.5 | 2018-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.9 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Fósforo | mg/L | 10 | 3.16 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.62 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 7 | 2018-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 0 | 2018-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 3 | 2018-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 24 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 3.5 | 2018-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 4 | 2018-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.34 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 2.5 | 2018-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 6 | 2018-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 9 | 2018-02-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 0 | 2018-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 11 | 2018-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 17 | 2018-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.72 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 13 | 2018-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 19 | 2018-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.11 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 14 | 2018-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 15 | 2018-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 18 | 2018-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.73 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 10 | 2018-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 12 | 2018-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 16 | 2018-03-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.73 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 20 | 2018-04-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 0 | 2018-04-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 16 | 2018-04-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 17 | 2018-04-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 19 | 2018-04-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.68 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 15 | 2018-04-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.59 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 18 | 2018-04-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 23 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Cobre Total | mg/L | 1 | 0.052 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.47 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.002 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.016 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.014 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.86 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sulfato | mg/L | 1000 | 50 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Cloruros | mg/L | 400 | 22.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 3 | 2018-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 3.5 | 2018-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 7.5 | 2018-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.45 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Zinc | mg/L | 3 | 0.055 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 6 | 2018-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 0 | 2018-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 2.5 | 2018-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 4 | 2018-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 4.5 | 2018-05-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.022 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Boro | mg/L | 0.75 | 0.107 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.71 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 3.5 | 2018-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 0 | 2018-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 2.5 | 2018-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 6.5 | 2018-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 24 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 4 | 2018-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 6 | 2018-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 7 | 2018-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.59 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.27 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 3 | 2018-06-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.54 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.37 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.53 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 1.5 | 2018-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 3.5 | 2018-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 0 | 2018-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 2.5 | 2018-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 5.5 | 2018-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.82 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 7 | 2018-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.01 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 1 | 2018-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 6 | 2018-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 3 | 2018-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 7.5 | 2018-07-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.18 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 1 | 2018-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.19 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.61 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 3 | 2018-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 4 | 2018-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.25 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.94 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 1.5 | 2018-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 3.5 | 2018-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.85 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 0 | 2018-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 2.5 | 2018-08-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 3.5 | 2018-09-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.84 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.57 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 3 | 2018-09-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.05 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 4 | 2018-09-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.13 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 0 | 2018-09-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 2.5 | 2018-09-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.46 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.91 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 4 | 2018-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.34 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 3 | 2018-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.13 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 1.5 | 2018-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.67 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.77 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 2.5 | 2018-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 3.5 | 2018-10-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 6 | 2018-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 7 | 2018-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.62 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 1.5 | 2018-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 4 | 2018-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 4.5 | 2018-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 3 | 2018-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.53 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 3.5 | 2018-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 2.5 | 2018-11-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 3 | 2018-12-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 22.3 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.74 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 0 | 2018-12-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.29 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 2.5 | 2018-12-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Fósforo | mg/L | 10 | 2.82 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 2 | 2018-12-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol
91041000-8 | VIÑA SELENTIA | PUNTO 1 CANAL RIEGO EL TAMBO-ANGOSTURA | Caudal | m3/dia | 40 | 1.5 | 2018-12-01 | Autocontrol