## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS S A | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Región del Maule | Curico | Teno | Camino Los Lagartos S/N, Km 6, Parcela 29, Sector El Molino., Teno, Región del Maule | Datum | 19 | 295253 | 6124012 | RIO GUAQUILLO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 544 | 2007-02-19 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 383.57 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 606.2 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 216.4 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 988.5 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 357.9 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 579.1 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 385.26 | 2019-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.204 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.94 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 24.1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 608.1 | 2019-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.08 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 217 | 2019-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.108 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.57 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 992.7 | 2019-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.162 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 361.6 | 2019-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.794 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.204 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango