## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
77424780-7 | EWOS CHILE ALIMENTOS LIMITADA | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | PARQUE INDUSTRIAL ESCUADRoN KM 20 CAMINO CONCEPCIoN CORONEL S/N, Coronel, Región del Biobío | Datum | 18 | 663114 | 5908702 | PLAYA ESCUADRON | DS 90-2000 | Tabla 5 | 99 | 2009-01-19 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | 3600 | 40 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | 3600 | 0 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | 3600 | 63 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | 3600 | 119 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | 3600 | 98 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | 3600 | 0 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | 3600 | 100 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | 3600 | 87 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | 3600 | 135 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | 3600 | 45 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 16 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.05 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.07 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.3 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 46 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Temperatura | °C |  | 22.6 | 2017-01-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.11 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 11 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.05 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.29 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 27 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Temperatura | °C |  | 16.8 | 2017-04-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.18 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 15 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.05 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.99 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 56 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Temperatura | °C |  | 11.6 | 2017-05-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Zinc | mg/L | 5 | 1.29 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.05 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.17 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 19 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Temperatura | °C |  | 13.2 | 2017-06-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.06 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 31 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 105 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Temperatura | °C |  | 16.4 | 2017-09-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.18 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.07 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Temperatura | °C |  | 15 | 2017-10-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.02 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.52 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 19 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Temperatura | °C |  | 17.1 | 2017-11-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.25 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.14 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Temperatura | °C |  | 22.5 | 2017-12-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.04 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 17 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.05 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.9 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 101 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Temperatura | °C |  | 24.8 | 2017-02-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.15 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.05 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.17 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.3 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 171 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Temperatura | °C |  | 20.5 | 2017-03-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.24 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %