## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LIMITADA | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Región Metropolitana | Santiago | La Pintana | La Pintana, Región Metropolitana | Datum | 19 | 346238 | 6280005 | AUCHAO | DS 46-2002 | Tabla 2 | 1169 | 2006-04-03 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 2500 | 1118 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 2500 | 1340 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 2500 | 850 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 2500 | 850 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 2500 | 750 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 2500 | 1157 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 2500 | 2186 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 2500 | 1560 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 2500 | 1462 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 2500 | 1498 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 2500 | 1240 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 2500 | 1323 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 2500 | 1418 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 2500 | 1352 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 2500 | 1371 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 2500 | 1240 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 2500 | 1497 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 2500 | 1606 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 2500 | 1599 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 2500 | 1734 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 2500 | 1773 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 2500 | 1633 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 2500 | 1740 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 9.84 | 7 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | DBO5 | mgO2/L | 30.9 | 48 | 2018-01-01 | Autocontrol | 55,3 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 177.5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 1083,3 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.02 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 39 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 277 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 9.84 | 8 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | DBO5 | mgO2/L | 30.9 | 50 | 2018-04-01 | Autocontrol | 61,8 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 192.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 1183,3 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.02 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 42 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 336 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | DBO5 | mgO2/L | 30.9 | 6 | 2018-04-01 | Remuestreo | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 5 | 2018-04-01 | Remuestreo | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 9.84 | 7 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | DBO5 | mgO2/L | 30.9 | 54 | 2018-05-01 | Autocontrol | 74,8 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 111.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 643,3 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 32 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 257 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 9.84 | 17 | 2018-06-01 | Autocontrol | 72,8 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | DBO5 | mgO2/L | 30.9 | 174 | 2018-06-01 | Autocontrol | 463,1 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 120 | 2018-06-01 | Autocontrol | 700 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 9.84 | 1 | 2018-06-01 | Remuestreo | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | DBO5 | mgO2/L | 30.9 | 4 | 2018-06-01 | Remuestreo | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 7.5 | 2018-06-01 | Remuestreo | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-06-01 | Remuestreo | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 9.84 | 1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | DBO5 | mgO2/L | 30.9 | 85 | 2018-07-01 | Autocontrol | 175,1 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 94.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 530 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 79 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 274 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | DBO5 | mgO2/L | 30.9 | 5 | 2018-07-01 | Remuestreo | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 10.4 | 2018-07-01 | Remuestreo | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 9.84 | 17 | 2018-08-01 | Autocontrol | 72,8 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | DBO5 | mgO2/L | 30.9 | 62 | 2018-08-01 | Autocontrol | 100,7 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 121 | 2018-08-01 | Autocontrol | 706,7 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 1.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 38 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 245 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 9.84 | 1 | 2018-08-01 | Remuestreo | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | DBO5 | mgO2/L | 30.9 | 7 | 2018-08-01 | Remuestreo | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 5 | 2018-08-01 | Remuestreo | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 9.84 | 1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | DBO5 | mgO2/L | 30.9 | 14 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 9.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 2.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 262 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 9.84 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | DBO5 | mgO2/L | 30.9 | 31 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0,3 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 44 | 2018-10-01 | Autocontrol | 193,3 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.4 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.55 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 32 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 209 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | DBO5 | mgO2/L | 30.9 | 5 | 2018-10-01 | Remuestreo | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 5.5 | 2018-10-01 | Remuestreo | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | DBO5 | mgO2/L | 30.9 | 5 | 2018-11-01 | Remuestreo | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 5.1 | 2018-11-01 | Remuestreo | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 9.84 | 2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | DBO5 | mgO2/L | 30.9 | 22 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 56.5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 276,7 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.4 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 210 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 9.84 | 14 | 2018-02-01 | Autocontrol | 42,3 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | DBO5 | mgO2/L | 30.9 | 27 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 96 | 2018-02-01 | Autocontrol | 540 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 239 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | DBO5 | mgO2/L | 30.9 | 3 | 2018-01-01 | Remuestreo | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 2.8 | 2018-01-01 | Remuestreo | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 9.84 | 14 | 2018-03-01 | Autocontrol | 42,3 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | DBO5 | mgO2/L | 30.9 | 72 | 2018-03-01 | Autocontrol | 133 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 84.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 463,3 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 21 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 183 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 9.84 | 1 | 2018-02-01 | Remuestreo | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 11.2 | 2018-02-01 | Remuestreo | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 9.84 | 1 | 2018-03-01 | Remuestreo | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | DBO5 | mgO2/L | 30.9 | 14 | 2018-03-01 | Remuestreo | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 7.4 | 2018-03-01 | Remuestreo | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | DBO5 | mgO2/L | 30.9 | 14 | 2018-05-01 | Remuestreo | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 6.7 | 2018-05-01 | Remuestreo | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 104 | 2018-06-01 | Autocontrol | 30 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 345 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 9.84 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | DBO5 | mgO2/L | 30.9 | 32 | 2018-11-01 | Autocontrol | 3,6 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 40.6 | 2018-11-01 | Autocontrol | 170,7 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 3 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 500 | 243 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79662080-3 | AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 4 | 2018-12-01 | Remuestreo | 0 %