## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
77296600-8 | ROJAS Y SANCHEZ LIMITADA | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Región de los Lagos | Chiloe | Chonchi | Chonchi, Región de los Lagos | Datum | 19 | 597738 | 5278385 | ACUIFERO MV | DS 46-2002 | Tabla 1 | 2869 | 2010-09-23 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 4 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.147 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.15 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.015 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.75 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 4.62 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.245 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.14 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 6.45 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.317 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %