## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96581970-3 | EXPORTADORA SANTA CRUZ S A | INDUSTRIA EXPORTADORA SANTA CRUZ (PACKING LAS MERCEDES) | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Región Metropolitana | Santiago | Pudahuel | Pudahuel, Región Metropolitana | Datum | 19 | 331295 | 6297904 | CANAL SAN PEDRO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2990 | 2006-08-28 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96581970-3 | INDUSTRIA EXPORTADORA SANTA CRUZ (PACKING LAS MERCEDES) | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | 60 | 4 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96581970-3 | INDUSTRIA EXPORTADORA SANTA CRUZ (PACKING LAS MERCEDES) | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | 60 | 4 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96581970-3 | INDUSTRIA EXPORTADORA SANTA CRUZ (PACKING LAS MERCEDES) | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 130 | 2018-07-01 | Autocontrol | 550 %
96581970-3 | INDUSTRIA EXPORTADORA SANTA CRUZ (PACKING LAS MERCEDES) | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.921 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96581970-3 | INDUSTRIA EXPORTADORA SANTA CRUZ (PACKING LAS MERCEDES) | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.159 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96581970-3 | INDUSTRIA EXPORTADORA SANTA CRUZ (PACKING LAS MERCEDES) | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Cloruros | mg/L | 400 | 149 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96581970-3 | INDUSTRIA EXPORTADORA SANTA CRUZ (PACKING LAS MERCEDES) | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Cobre | mg/L | 1 | 1.39 | 2018-07-01 | Autocontrol | 39 %
96581970-3 | INDUSTRIA EXPORTADORA SANTA CRUZ (PACKING LAS MERCEDES) | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.557 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96581970-3 | INDUSTRIA EXPORTADORA SANTA CRUZ (PACKING LAS MERCEDES) | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96581970-3 | INDUSTRIA EXPORTADORA SANTA CRUZ (PACKING LAS MERCEDES) | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96581970-3 | INDUSTRIA EXPORTADORA SANTA CRUZ (PACKING LAS MERCEDES) | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 12.4 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96581970-3 | INDUSTRIA EXPORTADORA SANTA CRUZ (PACKING LAS MERCEDES) | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 9.6 | 2018-07-01 | Autocontrol | fuera de rango
96581970-3 | INDUSTRIA EXPORTADORA SANTA CRUZ (PACKING LAS MERCEDES) | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 344 | 2018-07-01 | Autocontrol | 330 %
96581970-3 | INDUSTRIA EXPORTADORA SANTA CRUZ (PACKING LAS MERCEDES) | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96581970-3 | INDUSTRIA EXPORTADORA SANTA CRUZ (PACKING LAS MERCEDES) | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96581970-3 | INDUSTRIA EXPORTADORA SANTA CRUZ (PACKING LAS MERCEDES) | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.148 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96581970-3 | INDUSTRIA EXPORTADORA SANTA CRUZ (PACKING LAS MERCEDES) | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.152 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96581970-3 | INDUSTRIA EXPORTADORA SANTA CRUZ (PACKING LAS MERCEDES) | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Cloruros | mg/L | 400 | 151 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96581970-3 | INDUSTRIA EXPORTADORA SANTA CRUZ (PACKING LAS MERCEDES) | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Cobre | mg/L | 1 | 0.37 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96581970-3 | INDUSTRIA EXPORTADORA SANTA CRUZ (PACKING LAS MERCEDES) | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10.4 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96581970-3 | INDUSTRIA EXPORTADORA SANTA CRUZ (PACKING LAS MERCEDES) | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.7 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96581970-3 | INDUSTRIA EXPORTADORA SANTA CRUZ (PACKING LAS MERCEDES) | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96581970-3 | INDUSTRIA EXPORTADORA SANTA CRUZ (PACKING LAS MERCEDES) | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96581970-3 | INDUSTRIA EXPORTADORA SANTA CRUZ (PACKING LAS MERCEDES) | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 9.15 | 2018-08-01 | Autocontrol | fuera de rango
96581970-3 | INDUSTRIA EXPORTADORA SANTA CRUZ (PACKING LAS MERCEDES) | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 25 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96581970-3 | INDUSTRIA EXPORTADORA SANTA CRUZ (PACKING LAS MERCEDES) | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %