## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76354580-6 | IFCO SYSTEMS CHILE S.A. | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Región Metropolitana | Santiago | Quilicura | Quilicura, Región Metropolitana | Datum | 19 | 336955 | 6305765 | CANAL SALADILLO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3682 | 2010-11-24 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 70 | 58.73 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 70 | 38 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 70 | 26.54 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 70 | 73.7 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 70 | 47.9 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 70 | 21.99 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 70 | 68.17 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 70 | 0 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 70 | 66.02 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 70 | 66.02 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 70 | 37.27 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 70 | 0 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 70 | 59.97 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 70 | 59.97 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 70 | 40.11 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 70 | 0 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 70 | 44.61 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 70 | 44.61 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Caudal | m3/dia | 70 | 38 | 2018-02-01 | Autocontrol
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.253 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.012 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.02 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Sulfato | mg/L | 1000 | 152 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Temperatura | °C | 35 | 29.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Caudal | m3/dia | 70 | 26.54 | 2018-03-01 | Autocontrol
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.347 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.012 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 8.95 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.25 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Sulfato | mg/L | 1000 | 432 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Caudal | m3/dia | 70 | 73.7 | 2018-04-01 | Autocontrol
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.328 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Sulfato | mg/L | 1000 | 188 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Caudal | m3/dia | 70 | 47.9 | 2018-05-01 | Autocontrol
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.42 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.07 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Caudal | m3/dia | 70 | 21.99 | 2018-06-01 | Autocontrol
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.61 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.44 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.023 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Sulfato | mg/L | 1000 | 344 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Caudal | m3/dia | 70 | 68.17 | 2018-07-01 | Autocontrol
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.694 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 9.15 | 2018-07-01 | Autocontrol | fuera de rango
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Sulfato | mg/L | 1000 | 168 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Temperatura | °C | 35 | 23.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-07-01 | Remuestreo | valor en rango
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.385 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.107 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Caudal | m3/dia | 70 | 66.02 | 2018-08-01 | Autocontrol
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Cloruros | mg/L | 400 | 138.255 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Cobre | mg/L | 1 | 0.148 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 23 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.617 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.496 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.478 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.94 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 9.4 | 2018-08-01 | Autocontrol | fuera de rango
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.009 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 23 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Sulfato | mg/L | 1000 | 177 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.007 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.021 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Zinc | mg/L | 3 | 0.044 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 28 | 2018-09-01 | Autocontrol | 40 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Caudal | m3/dia | 70 | 37.27 | 2018-09-01 | Autocontrol
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.624 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 15.6 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.026 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.81 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Sulfato | mg/L | 1000 | 194 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-09-01 | Remuestreo | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.161 | 2018-10-01 | Autocontrol | 1505,8 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Caudal | m3/dia | 70 | 59.97 | 2018-10-01 | Autocontrol
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.725 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.23 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Sulfato | mg/L | 1000 | 279 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 33 | 2018-11-01 | Autocontrol | 65 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.163 | 2018-11-01 | Autocontrol | 1529 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Caudal | m3/dia | 70 | 40.11 | 2018-11-01 | Autocontrol
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.661 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 10.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.44 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Sulfato | mg/L | 1000 | 368 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Temperatura | °C | 35 | 23.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.267 | 2018-12-01 | Autocontrol | 2568,7 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Caudal | m3/dia | 70 | 44.61 | 2018-12-01 | Autocontrol
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.497 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.75 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Sulfato | mg/L | 1000 | 89 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Temperatura | °C | 35 | 27.8 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.44 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 15 | 2018-12-01 | Remuestreo | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.267 | 2018-12-01 | Remuestreo | 2568,7 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0 | 2018-10-01 | Remuestreo | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 15 | 2018-11-01 | Remuestreo | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0 | 2018-11-01 | Remuestreo | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 11 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Caudal | m3/dia | 70 | 58.73 | 2018-01-01 | Autocontrol
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.217 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.012 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.99 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Sulfato | mg/L | 1000 | 127.184 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Temperatura | °C | 35 | 30.6 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Sulfato | mg/L | 1000 | 415 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | Temperatura | °C | 35 | 24.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76354580-6 | RENTAPACK S.A. (QUILICURA) | PUNTO 2 CANAL SALADILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.88 | 2018-08-01 | Remuestreo | valor en rango