## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS S.A. | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Región Metropolitana | Maipo | Buin | José Alberto Bravo 278, Buin, Región Metropolitana | Datum | 19 | 339795 | 6262791 | CANAL PAINE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 638 | 2014-10-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 10730 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 10285 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 10610 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 7168 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 6600 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 5841 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 9116 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 1167 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 966 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 889 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 764 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 586 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 1730 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 586 | 2018-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 229 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.39 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.63 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 307 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Zinc | mg/L | 3 | 0.002 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1167 | 2018-07-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 239 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 9116 | 2018-06-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 211 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 30 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.04 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.09 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 268 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Zinc | mg/L | 3 | 0.069 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 11.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.18 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 270 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Zinc | mg/L | 3 | 0.054 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Zinc | mg/L | 3 | 0.087 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 10730 | 2018-01-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 247 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.07 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.41 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.19 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 279 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 10285 | 2018-02-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 298 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 3.05 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.56 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.06 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 31 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 197 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Zinc | mg/L | 3 | 0.094 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 10610 | 2018-03-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 270 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.32 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.77 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 264 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Zinc | mg/L | 3 | 0.029 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 7168 | 2018-04-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 92 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 50 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.85 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.7 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 263 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Zinc | mg/L | 3 | 0.002 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 6600 | 2018-05-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 252 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2400 | 2018-05-01 | Autocontrol | 140 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.76 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-05-01 | Remuestreo | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.67 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 220 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Zinc | mg/L | 3 | 0.053 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 966 | 2018-08-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 269 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.25 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.73 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.18 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 289 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Zinc | mg/L | 3 | 0.026 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 889 | 2018-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 264 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.69 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.65 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 137 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Zinc | mg/L | 3 | 0.011 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 764 | 2018-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 211 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.79 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.32 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 299 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Zinc | mg/L | 3 | 0.022 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1730 | 2018-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 199 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 4 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.78 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.99 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 370 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Zinc | mg/L | 3 | 0.086 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %