## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA S A | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Región de Atacama | Huasco | Alto del Carmen | AVENIDA LAS INDUSTRIAS 1190, Alto del Carmen, Región de Atacama | Datum | 19 | 319760 | 7006573 | BAHIA CALDERA | DS 90-2000 | Tabla 5 | 140 | 2008-01-22 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 4217 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 2945 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 10107 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1706 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 14180 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 3604 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 8213 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1877 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 697.8 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.009 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 8 | 2017-09-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.2 | 2017-09-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 2.83 | 2017-09-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.87 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.16 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 34 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 17.7 | 2017-09-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.035 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 22 | 2017-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.92 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 7.46 | 2017-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.32 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 18.28 | 2017-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.04 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 24 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.013 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 26 | 2017-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.99 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.69 | 2017-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5.02 | 2017-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.25 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.24 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 28 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 17.04 | 2017-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.014 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 3 | 2017-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.86 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 4.11 | 2017-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.77 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 14.2 | 2017-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.027 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Boro | mg/L |  | 2.13 | 2017-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cloruros | mg/L |  | 22743 | 2017-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfato | mg/L |  | 2918 | 2017-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.271 | 2017-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Conductividad | uS/cm |  | 61700 | 2017-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.008 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 316 | 2017-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.92 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 4.09 | 2017-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 0.5 | 2017-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 45.2 | 2017-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.84 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 86 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 24.9 | 2017-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.055 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 6 | 2017-07-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.87 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.93 | 2017-07-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 2.44 | 2017-07-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.92 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 15.6 | 2017-07-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.032 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.015 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 116 | 2017-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.84 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 1.7 | 2017-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 12.1 | 2017-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.67 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 28 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 24.4 | 2017-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.045 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.13 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 14.44 | 2017-10-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.019 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 108 | 2017-02-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.92 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.2 | 2017-02-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 13.9 | 2017-02-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.13 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 26 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 23.43 | 2017-02-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.04 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %