## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
81518400-9 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Región de Coquimbo | Elqui | Coquimbo | Coquimbo, Región de Coquimbo | Datum | 19 | 272877 | 6682668 | BAHIA DE GUAYACAN | DS 90-2000 | Tabla 4 | 103 | 2008-01-16 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | 3000 | 396 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | 3000 | 357 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | 3000 | 357 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | 3000 | 345.2 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | 3000 | 345.2 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | 3000 | 318.2 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | 3000 | 318.2 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | 3000 | 328.4 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | 3000 | 328.4 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | 3000 | 14.6 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | 3000 | 349.2 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | 3000 | 340.8 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | 3000 | 340.8 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | 3000 | 13.7 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | 3000 | 328.2 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | 3000 | 261.4 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | 3000 | 261.4 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | 3000 | 325 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | 3000 | 325 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | 3000 | 298.8 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | 3000 | 298.8 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | 3000 | 275 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Temperatura | °C | 30 | 16 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/dia |  | 396 | 2018-01-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/h |  | 16.4 | 2018-01-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | pH | Unidad | 6 - 9 | 8 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/dia |  | 357 | 2018-02-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/h |  | 14.9 | 2018-02-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.15 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Temperatura | °C | 30 | 15.25 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.6 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/dia |  | 345.2 | 2018-03-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/h |  | 14.4 | 2018-03-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.91 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Temperatura | °C | 30 | 14.8 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/dia |  | 328.4 | 2018-05-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/h |  | 13.7 | 2018-05-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.89 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Temperatura | °C | 30 | 13.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.8 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/dia |  | 349.2 | 2018-06-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/h |  | 14.6 | 2018-06-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.92 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Temperatura | °C | 30 | 12.8 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.87 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Temperatura | °C | 30 | 12.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/dia |  | 340.8 | 2018-07-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/h |  | 14.2 | 2018-07-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.9 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.76 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Temperatura | °C | 30 | 12.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/dia |  | 328.2 | 2018-08-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/h |  | 13.7 | 2018-08-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.7 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.65 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Temperatura | °C | 30 | 13.9 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/dia |  | 261.4 | 2018-09-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/h |  | 10.9 | 2018-09-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.5 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.86 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Temperatura | °C | 30 | 13.8 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/dia |  | 325 | 2018-10-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/h |  | 13.5 | 2018-10-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.3 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.89 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Temperatura | °C | 30 | 14.3 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/dia |  | 298.8 | 2018-11-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/h |  | 12.5 | 2018-11-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.9 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/dia |  | 298.8 | 2018-11-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/h |  | 12.5 | 2018-11-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Temperatura | °C | 30 | 14.3 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.9 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/dia |  | 261.4 | 2018-09-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/h |  | 10.9 | 2018-09-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Temperatura | °C | 30 | 13.9 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.5 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/dia |  | 328.2 | 2018-08-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/h |  | 13.7 | 2018-08-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Temperatura | °C | 30 | 12.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.7 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/dia |  | 340.8 | 2018-07-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/h |  | 14.2 | 2018-07-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Temperatura | °C | 30 | 12.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.9 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/dia |  | 349.2 | 2018-06-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/h |  | 14.6 | 2018-06-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Temperatura | °C | 30 | 12.8 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/dia |  | 328.4 | 2018-05-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/h |  | 13.7 | 2018-05-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Temperatura | °C | 30 | 13.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.8 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/dia |  | 345.2 | 2018-03-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/h |  | 14.4 | 2018-03-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Temperatura | °C | 30 | 14.8 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/dia |  | 357 | 2018-02-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/h |  | 14.9 | 2018-02-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Temperatura | °C | 30 | 15.25 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.6 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.88 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.89 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/h |  | 13.5 | 2018-10-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/dia |  | 325 | 2018-10-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Temperatura | °C | 30 | 13.8 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.3 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.88 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Temperatura | °C | 30 | 14 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/dia |  | 318.2 | 2018-04-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | Caudal | m3/h |  | 13.3 | 2018-04-01 | Autocontrol
81518400-9 | CULTIVO Y ENGORDA UCN | UCN.CULTIVO | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.8 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango