## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96584740-5 | FRIOFORT S A | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Región Metropolitana | Maipo | Buin | Buin, Región Metropolitana | Datum | 19 | 339760 | 6266774 | CANAL PAININO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3126 | 2006-09-01 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | 393 | 16 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | 393 | 20 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | 393 | 17 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | 393 | 0 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | 393 | 0 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | 393 | 16 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | 393 | 41 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | 393 | 0 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | 393 | 17 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | 393 | 42 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | 393 | 0 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | 393 | 0 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | m3/dia | 393 | 16 | 2017-06-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sulfato | mg/L | 1000 | 10 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Temperatura | °C | 35 | 11.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sulfato | mg/L | 1000 | 373 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | m3/h |  | 0.69 | 2017-03-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | 1/s |  | 0.19 | 2017-03-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | m3/dia | 393 | 17 | 2017-03-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sulfato | mg/L | 1000 | 457 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sulfato | mg/L | 1000 | 10 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | m3/dia | 393 | 41 | 2017-07-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.6 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.26 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 22 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sulfato | mg/L | 1000 | 299 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Temperatura | °C | 35 | 12.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | m3/dia | 393 | 17 | 2017-09-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sulfato | mg/L | 1000 | 10 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | m3/dia | 393 | 42 | 2017-10-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.22 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sulfato | mg/L | 1000 | 473 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | m3/dia | 393 | 0 | 2017-11-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sulfato | mg/L | 1000 | 611 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | m3/dia | 393 | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.23 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sulfato | mg/L | 1000 | 10 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.03 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sulfato | mg/L | 1000 | 10 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | m3/dia | 393 | 16 | 2017-01-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sulfato | mg/L | 1000 | 400 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Temperatura | °C | 35 | 24.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | 1/s |  | 0.19 | 2017-01-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | m3/h |  | 0.68 | 2017-01-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | m3/h |  | 0.8 | 2017-02-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | 1/s |  | 0.2 | 2017-02-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | m3/dia | 393 | 20 | 2017-02-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.7 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Caudal | m3/dia | 393 | 0 | 2017-04-01 | Autocontrol
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Fósforo | mg/L | 10 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 36 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Sulfato | mg/L | 1000 | 547 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96584740-5 | FRIOFORT S.A. | PUNTO 1 CANAL PAININO | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %