## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LIMITADA | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 2 DUCHA CANAL QUECHEREGUAS | Región del Maule | Curico | Molina | Molina, Región del Maule | Datum | 19 | 282349 | 6104245 | CANAL QUECHEREGUAS | DS 90-2000 | Tabla 1 | 541 | 2007-02-19 | Si
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LIMITADA | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Región del Maule | Curico | Molina | Molina, Región del Maule | Datum | 19 | 282349 | 6104245 | CANAL QUECHEREGUAS | DS 90-2000 | Tabla 1 | 541 | 2007-02-19 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado PUNTO 2 DUCHA CANAL QUECHEREGUAS | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | 9999999 | 24.9 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | 9999999 | 33.18 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | 9999999 | 66.63 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | 9999999 | 28.74 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | 9999999 | 90.65 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | 9999999 | 141.06 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | 9999999 | 63.49 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | 9999999 | 88.9 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | 9999999 | 15.56 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | 9999999 | 244.39 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | 9999999 | 100065.5 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 22.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Temperatura | °C | 35 | 16.54 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.75 | 2017-04-01 | Remuestreo | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12.33 | 2017-04-01 | Remuestreo | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Caudal | m3/dia |  | 90.65 | 2017-05-01 | Autocontrol
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.4 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Caudal | m3/dia |  | 141.06 | 2017-06-01 | Autocontrol
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 45.23 | 2017-06-01 | Autocontrol | 29,2 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.96 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 18.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Temperatura | °C | 35 | 12.76 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.06 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 38.47 | 2017-03-01 | Remuestreo | 9,9 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Caudal | m3/dia |  | 33.18 | 2017-04-01 | Autocontrol
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 51.23 | 2017-04-01 | Autocontrol | 46,4 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Fósforo | mg/L | 10 | 1.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 42.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.07 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Caudal | m3/dia |  | 15.56 | 2017-08-01 | Autocontrol
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.95 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.3 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.71 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Temperatura | °C | 35 | 12.18 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Caudal | m3/dia |  | 88.9 | 2017-07-01 | Autocontrol
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18.27 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.4 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.54 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Temperatura | °C | 35 | 13.73 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.03 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13.7 | 2017-06-01 | Remuestreo | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Caudal | m3/dia |  | 24.9 | 2017-02-01 | Autocontrol
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.81 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.181 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | Caudal | m3/dia |  | 264.39 | 2017-03-01 | Autocontrol
88205600-7 | SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA. | PUNTO 1 PARKING CANAL QUECHEREGUAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 38.27 | 2017-03-01 | Autocontrol | 9,3 %