## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96585020-1 | FRUTICOLA DOSAL LIMITADA | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 2 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Región del Maule | Curico | Curicó | Curicó, Región del Maule | Datum | 19 | 290519 | 6129005 | CANAL AFLUENTE RIO QUETE QUETE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3069 | 2006-08-30 | Si
96585020-1 | FRUTICOLA DOSAL LIMITADA | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Región del Maule | Curico | Curicó | Curicó, Región del Maule | Datum | 19 | 290519 | 6129005 | CANAL AFLUENTE RIO QUETE QUETE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3069 | 2006-08-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado PUNTO 2 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 0 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 0 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 0 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 0 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 0 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 0 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 13.84 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 14.88 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 47.52 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 0 | 2019-05-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.35 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 0 | 2019-02-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2.4 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.39 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.24 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.91 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.37 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 14.88 | 2019-11-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 13.84 | 2019-08-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.27 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 47.52 | 2019-12-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.13 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 0 | 2019-03-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 50 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.52 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 19 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 0 | 2019-04-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.27 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.38 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.95 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.76 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 0 | 2019-06-01 | Autocontrol