## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96687090-7 | PRUNESCO S A | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Región Metropolitana | Cordillera | Pirque | Pirque, Región Metropolitana | Datum | 19 | 355544 | 6277826 | CANAL DE REGADÃO PIRQUE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3124 | 2006-09-01 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 174 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 221 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 234 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 363 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 330 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 252 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 252 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 251 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 284 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 314 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 341 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 249 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 224 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 284 | 2018-10-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 2.214 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.25 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.92 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 25.8 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 178 | 2018-10-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.42 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 252 | 2018-08-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.876 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.84 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20 | 2018-07-01 | Remuestreo | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 249 | 2018-03-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 54000 | 2018-03-01 | Autocontrol | 26900 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 2.262 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.45 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 27.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 275 | 2018-03-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.23 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 27 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 174 | 2018-02-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 2.32 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 10.75 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.38 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 66 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 24.7 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 83 | 2018-02-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.28 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 289 | 2018-04-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 221 | 2018-04-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 28 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 31 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.542 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.39 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.27 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 19 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 4 | 2018-03-01 | Remuestreo | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 234 | 2018-05-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 24.9 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 231 | 2018-05-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 363 | 2018-06-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 33 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.522 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.62 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.42 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 257 | 2018-06-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 373 | 2018-07-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 330 | 2018-07-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 36 | 2018-07-01 | Autocontrol | 2,9 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.878 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.09 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 23.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 23.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 328 | 2018-08-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.27 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 251 | 2018-09-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.992 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.86 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 23.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 345 | 2018-09-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 314 | 2018-11-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 4 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 3.034 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.35 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.48 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 41 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 253 | 2018-11-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 341 | 2018-12-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 11 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.46 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.35 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.38 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 28.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 316 | 2018-12-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.39 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %