## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
93329000-k | DAVID DEL CURTO SA | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Requínoa | Requínoa, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 332304 | 6204017 | CANAL DE RIEGO REQUINOA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2172 | 2006-07-03 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2019-06-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 33 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 33 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 70.7 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 1.4 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 1.4 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 3.2 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 3.2 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 3.4 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 9.8 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 9.8 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 3.4 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 41.4 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 5 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 5 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 29.38 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 29.3 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 28.1 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 28.1 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 11 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.45 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.55 | 2019-04-01 | Autocontrol | fuera de rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.65 | 2019-04-01 | Autocontrol | fuera de rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.47 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.45 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.47 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.45 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.72 | 2019-04-01 | Autocontrol | fuera de rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 13.7 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 12.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.62 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.3 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.94 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.89 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.92 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.94 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 10.3 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 10.7 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.87 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 70 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 70 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 4 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 8 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 8 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 8 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 900 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 8 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 50 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.53 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.53 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 6.7 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 2.6 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.57 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.92 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.94 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.94 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.96 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22.4 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Fósforo | mg/L | 10 | 5.06 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.52 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.57 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 142 | 2019-01-01 | Autocontrol | 77,5 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2019-01-01 | Remuestreo | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.82 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 20.53 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.35 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.37 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.38 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.43 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.41 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.29 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.3 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.47 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 10 | 2019-04-01 | Autocontrol | 42,9 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 300 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 130 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 50 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 130 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 70 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 70 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 50 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 9.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 8.22 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 8.08 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 8.08 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 8.09 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 8.22 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 8.21 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 8.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.37 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 12.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | fuera de rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 50 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2019-05-01 | Remuestreo | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2019-05-01 | Remuestreo | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2019-05-01 | Remuestreo | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2019-05-01 | Remuestreo | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.73 | 2019-05-01 | Remuestreo | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2019-05-01 | Remuestreo | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.64 | 2019-05-01 | Remuestreo | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2019-05-01 | Remuestreo | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.72 | 2019-04-01 | Remuestreo | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-04-01 | Remuestreo | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.57 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.63 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 10 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.56 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.53 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.22 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.08 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 43 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 19.29 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %