## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96585020-1 | FRUTICOLA DOSAL LIMITADA | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 2 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Región del Maule | Curico | Curicó | Curicó, Región del Maule | Datum | 19 | 290519 | 6129005 | CANAL AFLUENTE RIO QUETE QUETE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3069 | 2006-08-30 | Si
96585020-1 | FRUTICOLA DOSAL LIMITADA | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Región del Maule | Curico | Curicó | Curicó, Región del Maule | Datum | 19 | 290519 | 6129005 | CANAL AFLUENTE RIO QUETE QUETE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3069 | 2006-08-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado PUNTO 2 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 31.4 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 95.9 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 111.1 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 84.05 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 84.05 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 116.6 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 61.36 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 95.58 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 100.04 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 100.04 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 100.49 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 31.4 | 2017-01-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.55 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.77 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 21 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 111.1 | 2017-04-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.27 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 95.9 | 2017-03-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.69 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.25 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 84.05 | 2017-05-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.88 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 19 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 84.05 | 2017-05-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.88 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 19 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 116.6 | 2017-06-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.51 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 49.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 61.36 | 2017-07-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.65 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.15 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 95.58 | 2017-08-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.72 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.34 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.44 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 100.49 | 2017-10-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.51 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.01 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.48 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 100.04 | 2017-09-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 47 | 2017-09-01 | Autocontrol | 34,3 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2017-09-01 | Remuestreo | 0 %