## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
99537670-9 | RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S A | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Región del Maule | Curico | Teno | J-40 Teno, Región del Maule | Datum | 19 | 300425 | 6144324 | ESTERO NEGRO EL GUANACO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 1511 | 2009-04-21 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | 9999999 | 103.92 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | 9999999 | 104.88 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | 9999999 | 103.68 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | 9999999 | 103.2 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | 9999999 | 106.56 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | 9999999 | 113.04 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | 9999999 | 104.4 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | 9999999 | 109.68 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | 9999999 | 105.6 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | 9999999 | 101.04 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | 9999999 | 104.64 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | 9999999 | 103.2 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | 9999999 | 105.84 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | 9999999 | 104.4 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.44 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfato | mg/L | 1000 | 95 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Zinc | mg/L | 3 | 0.002 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.186 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.004 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.082 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cloruros | mg/L | 400 | 44.4 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.26 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.002 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.084 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.13 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfato | mg/L | 1000 | 39.9 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.147 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.004 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.146 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cloruros | mg/L | 400 | 120 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cobre | mg/L | 1 | 0.014 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.44 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fósforo | mg/L | 10 | 9.54 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.002 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.099 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.18 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 300 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfato | mg/L | 1000 | 51 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Zinc | mg/L | 3 | 0.057 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.147 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.004 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.146 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cloruros | mg/L | 400 | 120 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cobre | mg/L | 1 | 0.014 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.44 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fósforo | mg/L | 10 | 9.54 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.002 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.099 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.18 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfato | mg/L | 1000 | 51 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Zinc | mg/L | 3 | 0.057 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.652 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.007 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.509 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cloruros | mg/L | 400 | 289 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cobre | mg/L | 1 | 0.078 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.002 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.083 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.62 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfato | mg/L | 1000 | 95 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Zinc | mg/L | 3 | 0.106 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfato | mg/L | 1000 | 14 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Zinc | mg/L | 3 | 0.05 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.024 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.002 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cloruros | mg/L | 400 | 20.9 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 130 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.48 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.26 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.002 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.07 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.72 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.323 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.032 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cloruros | mg/L | 400 | 213 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.002 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.11 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.63 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfato | mg/L | 1000 | 127 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Zinc | mg/L | 3 | 0.034 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.301 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.166 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cloruros | mg/L | 400 | 131 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.48 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.38 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.009 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.024 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfato | mg/L | 1000 | 49 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Temperatura | °C | 35 | 24.6 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.035 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Zinc | mg/L | 3 | 0.002 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.216 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.007 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.269 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cloruros | mg/L | 400 | 345 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.67 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.002 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.043 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.64 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfato | mg/L | 1000 | 313 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Temperatura | °C | 35 | 24.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Zinc | mg/L | 3 | 0.02 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.22 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.008 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.109 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cloruros | mg/L | 400 | 74.3 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.66 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.077 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.047 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.14 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfato | mg/L | 1000 | 36 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Zinc | mg/L | 3 | 0.072 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.25 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.004 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.367 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cloruros | mg/L | 400 | 199 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cobre | mg/L | 1 | 1.06 | 2019-05-01 | Autocontrol | 6 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.17 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.002 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.04 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.07 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.026 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfato | mg/L | 1000 | 106 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Zinc | mg/L | 3 | 0.101 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cobre | mg/L | 1 | 0.022 | 2019-05-01 | Remuestreo | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.424 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.009 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.363 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cloruros | mg/L | 400 | 226 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cobre | mg/L | 1 | 0.059 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.36 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.002 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.107 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.007 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.63 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfato | mg/L | 1000 | 143 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.032 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Zinc | mg/L | 3 | 0.07 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.187 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.004 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.136 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cloruros | mg/L | 400 | 122 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.4 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fósforo | mg/L | 10 | 13.3 | 2019-12-01 | Autocontrol | 33 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.02 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.133 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.09 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfato | mg/L | 1000 | 50.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Zinc | mg/L | 3 | 0.034 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.336 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.007 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.097 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cloruros | mg/L | 400 | 84.9 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 50 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 25 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.68 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.8 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.002 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.046 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.22 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
99537670-9 | RELLENO SANITARIO PARQUE EL GUANACO | PUNTO 1 ESTERO NEGRO EL GUANACO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %