## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79784980-4 | CERMAQ CHILE S.A. | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Región de los Lagos | Osorno | Purranque | Purranque, Región de los Lagos | Datum | 19 | 654450 | 5469789 | RIO HUEYUSCA | DS 90-2000 | Tabla 2 | 2577 | 2006-08-07 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 16464 | m3/h | 2017-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 16272 | m3/h | 2017-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 14568 | m3/h | 2017-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 3608 | m3/h | 2017-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 25944 | m3/h | 2017-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 26856 | m3/h | 2017-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 27648 | m3/h | 2017-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 47832 | m3/h | 2017-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 31488 | m3/h | 2017-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 54840 | m3/h | 2017-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 22056 | m3/h | 2017-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 20832 | m3/h | 2017-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 22265.2 | m3/h | 2017-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 21781.4 | m3/h | 2017-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 22230.7 | m3/h | 2017-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 23068.8 | m3/h | 2017-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 21859.2 | m3/h | 2017-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 21185.2 | m3/h | 2017-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 20900.1 | m3/h | 2017-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 20640.9 | m3/h | 2017-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 16390 | m3/h | 2017-06-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 14497.9 | m3/h | 2017-06-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 15094 | m3/h | 2017-06-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 12355.2 | m3/h | 2017-06-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 16692.4 | m3/h | 2017-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 14748.4 | m3/h | 2017-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 12320.6 | m3/h | 2017-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 12242.8 | m3/h | 2017-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 9149.76 | m3/h | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 9047.8 | m3/h | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 9270.72 | m3/h | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 8512.12 | m3/h | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 10782.7 | m3/h | 2017-09-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 10532.1 | m3/h | 2017-09-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 10647.93 | m3/h | 2017-09-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 8209.72 | m3/h | 2017-09-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 14188.75 | m3/h | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 11736.1 | m3/h | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 12816.14 | m3/h | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 23138.42 | m3/h | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 30570.91 | m3/h | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 37450.08 | m3/h | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 32526.14 | m3/h | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 25877.66 | m3/h | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 7243.92 | m3/h | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 6743.88 | m3/h | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 6234.48 | m3/h | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 7462.8 | m3/h | 2017-10-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 44.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 8 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.81 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.55 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 9.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 30570.91 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 15.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 13.4 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.71 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 4.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 23138.42 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 8.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 14188.75 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 6.34 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 4.31 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 695.52 | 2017-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 24.6 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.51 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 9.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 3.88 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 4.14 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 9.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 604.08 | 2017-06-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 7.18 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 4 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.86 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 4.11 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 6.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 628.92 | 2017-06-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 6.57 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 7 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.9 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 7.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 514.8 | 2017-06-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 6.89 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 6 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.9 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 686 | 2017-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 4.84 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 6 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.61 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.96 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 11.3 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 688 | 2017-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 7.53 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 4 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.79 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 11.9 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 608 | 2017-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 64.7 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 9 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.72 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 12.7 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 150.32 | 2017-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 5.32 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 4 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.45 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.69 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 12.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 1153 | 2017-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 9.26 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.45 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.52 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 13.9 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 1993 | 2017-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 9.4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.45 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.16 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 12.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 1312.7 | 2017-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 11.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.92 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.27 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 14.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 3206 | 2017-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 9.47 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.53 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.31 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 13.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 965 | 2017-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 7.74 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 3 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 4.21 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 12.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 900 | 2017-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 11.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 3 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.61 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.81 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 12.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 3.42 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 9.8 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 926.2 | 2017-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 20.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.73 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 9.8 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 961.2 | 2017-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 7.67 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.61 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.97 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 10.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 910.8 | 2017-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 4.49 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.55 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.81 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 9.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 870.84 | 2017-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 3.98 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 4.55 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 9.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 860.04 | 2017-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 6.26 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 5.38 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 9.3 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 882.72 | 2017-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 3.33 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 3.06 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 8.4 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 682.92 | 2017-06-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 8.39 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 9.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 614.52 | 2017-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 26.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 3 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.77 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 9.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 513.36 | 2017-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 7.98 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 4 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.65 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.52 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 8.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 510.12 | 2017-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 32.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 6 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 1.14 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.42 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 8.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 376.9 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 8.32 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 11 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.15 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 8.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 381.24 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 41 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 14 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.65 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 22.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 7.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 386.28 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 15.4 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 9 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.4 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 4.4 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 6.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 354.67 | 2017-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 7.49 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 3 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.99 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 4.03 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 6.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 124.8 | 2017-09-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 8.09 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.63 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.36 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 7.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 121.9 | 2017-09-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 11.9 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 3 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.23 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.04 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 7.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 123.24 | 2017-09-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 6.15 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.74 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.28 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 7.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 95.02 | 2017-09-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 6.62 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 14 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.51 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 3 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 7.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 7243.92 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 7.23 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 8 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.35 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.32 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.72 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 7.41 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 6743.88 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 6.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 3 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.72 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.57 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 9.3 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 6234.48 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 6.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 6 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.29 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 17 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 5.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 7462.8 | 2017-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 31.3 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 3 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.72 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.81 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 6.41 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 7.88 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.72 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 10.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 11736.1 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 16.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.62 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.86 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 10.3 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 12816.14 | 2017-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 9 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.26 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 9.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 37450.08 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 3 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 8 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.61 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 3.52 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 9.3 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 32526.14 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 4.21 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 4 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.05 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 10.3 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 25877.66 | 2017-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 1082 | 2017-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 93.3 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.53 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.84 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 12.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 1120 | 2017-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 3.94 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.45 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.82 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 14.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 927.7 | 2017-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 6.91 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 8 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.82 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 10.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 907.5 | 2017-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 17.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %