## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79784980-4 | CERMAQ CHILE S.A. | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Región de los Lagos | Osorno | Purranque | Purranque, Región de los Lagos | Datum | 19 | 654450 | 5469789 | RIO HUEYUSCA | DS 90-2000 | Tabla 2 | 2577 | 2006-08-07 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 29474.49 | m3/h | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 30361.82 | m3/h | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 28077.4 | m3/h | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 29825.28 | m3/h | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 30240 | m3/h | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 10828.51 | m3/h | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 10797.56 | m3/h | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 13374.72 | m3/h | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 13380.8 | m3/h | 2018-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 24367.94 | m3/h | 2018-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 27965.86 | m3/h | 2018-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 74449.39 | m3/h | 2018-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 25876.2 | m3/h | 2018-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 20210.15 | m3/h | 2018-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 24784.24 | m3/h | 2018-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 30201.13 | m3/h | 2018-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 24976.22 | m3/h | 2018-06-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 20056.1 | m3/h | 2018-06-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 21774.19 | m3/h | 2018-06-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 28654.44 | m3/h | 2018-06-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 29124.6 | m3/h | 2018-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 27092.6 | m3/h | 2018-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 31985.42 | m3/h | 2018-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 29505.03 | m3/h | 2018-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 26553.89 | m3/h | 2018-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 33621.08 | m3/h | 2018-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 24688.73 | m3/h | 2018-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 26019.71 | m3/h | 2018-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 24130.91 | m3/h | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 27518.8 | m3/h | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 21102.4 | m3/h | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 22060.25 | m3/h | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 25338.2 | m3/h | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 25481.88 | m3/h | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 23869.09 | m3/h | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 40888.61 | m3/h | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 21577.9 | m3/h | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 20417.6 | m3/h | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 18501.4 | m3/h | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 22458.35 | m3/h | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 23855.463 | m3/h | 2018-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 24835.85 | m3/h | 2018-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 34093.18 | m3/h | 2018-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 20609.996 | m3/h | 2018-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 26686.17 | m3/h | 2018-09-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 17996 | m3/h | 2018-09-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 13420.91 | m3/h | 2018-09-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 18740.3 | m3/h | 2018-09-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 26.7 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 4 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.31 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.87 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 8.8 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 18501.4 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 14 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 389.3 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.4 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.82 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 10 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 8.7 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 21577.9 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 8.52 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 10 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 3.58 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 6.7 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 25338.2 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 5.52 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 10 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.51 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 6.42 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.56 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 7.6 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 22060.25 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 7.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 3 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.36 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 6.8 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 24130.91 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 26686.17 | 2018-09-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 45.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 6 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.25 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 4.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 6.21 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.49 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 4.4 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 26553.89 | 2018-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 5.08 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 8 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 1.55 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.47 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.23 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 5.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 33621.08 | 2018-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 111 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 4 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.12 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 5.6 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 24688.73 | 2018-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.28 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 5.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 31985.42 | 2018-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 3.39 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 4 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.96 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.92 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 3.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 29505.03 | 2018-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 11.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 7 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.94 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 5.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 24976.22 | 2018-06-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 4.25 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 6 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.24 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 6.3 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 25876.2 | 2018-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 47.9 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.02 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 7.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 20210.15 | 2018-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 10.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 13374.72 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 30240 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 8.77 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 12 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.61 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.73 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 11.7 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 5.33 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.71 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.3 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 5.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 29474.49 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 8 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 3.23 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.68 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 8.9 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 30361.82 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 6.32 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 10 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 7.3 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 28077.4 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 6.46 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.67 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.27 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 5.8 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 29825.28 | 2018-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 65.9 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 7 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.53 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 9.6 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 10828.51 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 7.37 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 10 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.46 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.43 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 10.9 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 10797.56 | 2018-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 12.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.29 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 23855.463 | 2018-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 8.04 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 4 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.58 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.88 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 12.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 24835.85 | 2018-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 7.55 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 10 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.05 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 7.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 34093.18 | 2018-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 6.56 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 4 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.31 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 9.8 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 20609.996 | 2018-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 7.69 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.42 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 10.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 3 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 8 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 4.6 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 13380.8 | 2018-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 3 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 12 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.38 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 7.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 74449.39 | 2018-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 4.51 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.13 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 9 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 24784.24 | 2018-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 6.21 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.98 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 7.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 30201.13 | 2018-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 4.3 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 6 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.15 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 4.8 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 20056.1 | 2018-06-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 4.51 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 17 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.57 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.38 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 6.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 21774.19 | 2018-06-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 5.29 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 3 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.22 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 4.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 28654.44 | 2018-06-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 9.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.83 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 5.3 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 29124.6 | 2018-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 4.23 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 4 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.43 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 5.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 27092.6 | 2018-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 4.23 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 4 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 6.77 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.59 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 3.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 26019.71 | 2018-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 17996 | 2018-09-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 7.88 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 3 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.51 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 4.7 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 13420.91 | 2018-09-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 13.9 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 10 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.13 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 10 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 18740.3 | 2018-09-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 9 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.71 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 8.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 27518.8 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 5.51 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.45 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 5.7 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 16.8 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 8 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 5.6 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 21102.4 | 2018-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.53 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 6.9 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 25481.88 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 6.15 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 10 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.53 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.86 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 10.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 23869.09 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 5.94 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 10.9 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 40888.61 | 2018-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 7.65 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 8 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.82 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.16 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 8.7 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 20417.6 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 5.59 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.29 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 10.8 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 22458.35 | 2018-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 1.31 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.69 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 6.3 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 24367.94 | 2018-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 3.46 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 19 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.19 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 7 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 27965.86 | 2018-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 8.47 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %