## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79784980-4 | CERMAQ CHILE S.A. | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Región de los Lagos | Osorno | Purranque | Purranque, Región de los Lagos | Datum | 19 | 654450 | 5469789 | RIO HUEYUSCA | DS 90-2000 | Tabla 2 | 2577 | 2006-08-07 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 22418.5 | m3/h | 2019-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 29051.18 | m3/h | 2019-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 24802.9 | m3/h | 2019-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 25099.2 | m3/h | 2019-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 13135.5 | m3/h | 2019-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 13387.9 | m3/h | 2019-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 19480.8 | m3/h | 2019-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 13254.04 | m3/h | 2019-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 12132.63 | m3/h | 2019-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 13352.6 | m3/h | 2019-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 4368.76 | m3/h | 2019-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 12350.5 | m3/h | 2019-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 25086.24 | m3/h | 2019-06-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 27981.64 | m3/h | 2019-06-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 23713.34 | m3/h | 2019-06-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 19232.7 | m3/h | 2019-06-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 15830.4 | m3/h | 2019-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 20729.57 | m3/h | 2019-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 12257.46 | m3/h | 2019-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 11957.22 | m3/h | 2019-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 16604.3 | m3/h | 2019-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 23148.69 | m3/h | 2019-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 16120.9 | m3/h | 2019-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 28340 | m3/h | 2019-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 18047.64 | m3/h | 2019-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 19054.02 | m3/h | 2019-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 12125.07 | m3/h | 2019-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 11398.76 | m3/h | 2019-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 6614.4 | m3/h | 2019-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 6488.45 | m3/h | 2019-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 2957.47 | m3/h | 2019-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 8018.45 | m3/h | 2019-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 4716.2 | m3/h | 2019-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 12116.19 | m3/h | 2019-09-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 8390.7 | m3/h | 2019-09-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 8593.7 | m3/h | 2019-09-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 8215.88 | m3/h | 2019-09-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 12002.2 | m3/h | 2019-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 11429 | m3/h | 2019-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 13928.3 | m3/h | 2019-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 13759 | m3/h | 2019-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 19574.81 | m3/h | 2019-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 26390.56 | m3/h | 2019-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 32899.73 | m3/h | 2019-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 15560.64 | m3/h | 2019-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 38509.9 | m3/h | 2019-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 20744.6 | m3/h | 2019-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 37559.1 | m3/h | 2019-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | 2520 | 21352.5 | m3/h | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 28340 | 2019-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 3 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 7 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 6.17 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.25 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 9.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 12132.63 | 2019-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 9.66 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.34 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.61 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 10.4 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 13254.04 | 2019-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 7.44 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 11957.22 | 2019-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 8.35 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 6 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.9 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.71 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 5.08 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.68 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 7.6 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 3.25 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 7 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.24 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.66 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 8.5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 3 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.78 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 8.6 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 3 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 8 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.35 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 3.25 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 10 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 4.44 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 10 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.41 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 12.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 15560.24 | 2019-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 2.38 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 3 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 3 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.62 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 9.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 19574.81 | 2019-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 3.97 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 7 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.68 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 6 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 10 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 26390.56 | 2019-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 3.95 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 6 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.24 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 9.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 32899.73 | 2019-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 7 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 3 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 8.7 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 3.8 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 9 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.24 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 9.8 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 11429 | 2019-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 6.02 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 7 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.05 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 9.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 13928.3 | 2019-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 14 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 13759 | 2019-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 5.28 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 2.23 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.93 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 9 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 12002.2 | 2019-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 6.5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 5.25 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.82 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 7.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 5.46 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 8 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.96 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.48 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 7 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 4.79 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.19 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 6.9 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 3.61 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 3 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.07 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.27 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 5.08 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 12 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.86 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 5.4 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 3.88 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 4 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.47 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 6.6 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 4.03 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 3 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.76 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 4.5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 4.37 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 3 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 9.6 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 4 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.56 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 8.1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 29051.18 | 2019-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 9.38 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.41 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 8.2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 24802.9 | 2019-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 8.75 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 10 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.62 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.46 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 6.2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 25099.2 | 2019-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 15830.4 | 2019-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 6.98 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 12 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.34 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.19 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 10.7 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 20729.57 | 2019-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 12.4 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 11 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.43 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.14 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 11.9 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 12257.46 | 2019-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 8.91 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 13 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.03 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 12 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 9.6 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.95 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.31 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 8 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 13135.5 | 2019-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 8.22 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.35 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 8.7 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 13387.9 | 2019-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 4.82 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 8 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.38 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 8 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 19480.8 | 2019-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 9.78 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 3 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.02 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.89 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 9.9 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 13352.6 | 2019-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 6.24 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.88 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 9.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 4368.76 | 2019-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 6.66 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 12 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.45 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 3.11 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 7.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 12350.5 | 2019-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 23148.69 | 2019-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 9.22 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.52 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 8.9 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 16604.3 | 2019-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 8.08 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 3 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.15 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 11.5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 16120.9 | 2019-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 5.67 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 11 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 3.53 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 7 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 9.3 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.26 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.09 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 8.9 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 3 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 7 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.3 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 11.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 3 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.74 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 6.08 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 3 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.97 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 3.81 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.26 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.83 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 3.95 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 4 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.25 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 10.5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 38509.9 | 2019-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 4.09 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 3 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 19 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 15.8 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 20744.6 | 2019-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 3.17 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 3 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.49 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 10.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 37559.1 | 2019-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 5.15 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.81 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 17.5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/h | 2520 | 21352.5 | 2019-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Aceites y Grasas | mg/L | 32.514 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Cloruros | mg/L | 650.286 | 4.44 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | DBO5 | mgO2/L | 56.9 | 5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Fósforo | mg/L | 15 | 0.84 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.66 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 130.057 | 5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Temperatura | °C | 40 | 9.9 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA HUEYUSCA | PUNTO 1 RIO HUEYUSCA | Caudal | m3/dia |  | 22418.5 | 2019-01-01 | Autocontrol