## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
94638000-8 | CIA MINERA DEL PACIFICO S A | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Región de Atacama | Huasco | Huasco | Huasco, Región de Atacama | Datum | 19 | 280049 | 6847663 | ENSENADA CHAPACO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 132 | 2012-02-02 | Si
94638000-8 | CIA MINERA DEL PACIFICO S A | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Región de Atacama | Huasco | Huasco | Huasco, Región de Atacama | Datum | 19 | 279871 | 6847370 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 1391 | 2008-04-09 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado PUNTO 1 INFILTRACIÓN | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | 9999999 | 22.8 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | 9999999 | 22.8 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | 9999999 | 37.2 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | 9999999 | 34.8 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | 9999999 | 34.8 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | 9999999 | 34.8 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | 1000000 | 0 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | 1000000 | 0 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | 1000000 | 0 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | 1000000 | 5815.2 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | 1000000 | 5815.2 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | 1000000 | 5808.24 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | 1000000 | 6090.48 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | 1000000 | 6090.48 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | 1000000 | 4284 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | 1000000 | 4284 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | 1000000 | 0 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | 9999999 | 33.6 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | 1000000 | 0 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | 1000000 | 7560 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | 1000000 | 7560 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | 1000000 | 0 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | 1000000 | 5808.24 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | 9999999 | 56.4 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | 9999999 | 164.16 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | 9999999 | 164.16 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | 9999999 | 0 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | 9999999 | 131.04 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | 9999999 | 131.04 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | 9999999 | 39.12 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | 9999999 | 110.64 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | 9999999 | 110.64 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | 9999999 | 52.08 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | 9999999 | 52.08 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | 9999999 | 56.4 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | 9999999 | 34.8 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | 9999999 | 33.6 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | 9999999 | 33.6 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | 9999999 | 40.32 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | 9999999 | 193.68 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | 9999999 | 193.68 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Boro | mg/L | 0.75 | 0.853 | 2019-04-01 | Autocontrol | 13,7 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.42 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Conductividad | uS/cm |  | 70.8 | 2019-04-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Caudal | m3/dia | 9999999 | 110.64 | 2019-06-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Temperatura | °C |  | 19.71 | 2019-06-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Boro | mg/L | 0.75 | 0.597 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Conductividad | uS/cm |  | 153 | 2019-09-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Caudal | m3/dia | 9999999 | 164.16 | 2019-09-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.82 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Temperatura | °C |  | 20.47 | 2019-09-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Boro | mg/L | 0.75 | 0.738 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Boro | mg/L | 0.75 | 0.397 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.13 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Caudal | m3/dia | 9999999 | 56.4 | 2019-08-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.73 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Temperatura | °C |  | 19.36 | 2019-08-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.91 | 2019-01-01 | Remuestreo | valor en rango
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Boro | mg/L | 0.75 | 0.636 | 2019-04-01 | Remuestreo | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Boro | mg/L | 0.75 | 0.837 | 2019-05-01 | Autocontrol | 11,6 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.41 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Conductividad | uS/cm |  | 75.8 | 2019-05-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Caudal | m3/dia | 9999999 | 193.68 | 2019-05-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Temperatura | °C |  | 18.7 | 2019-05-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Boro | mg/L | 0.75 | 0.273 | 2019-05-01 | Remuestreo | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Boro | mg/L | 0.75 | 0.642 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Conductividad | uS/cm |  | 71.5 | 2019-01-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.38 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Caudal | m3/dia | 9999999 | 22.8 | 2019-01-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Temperatura | °C |  | 12.32 | 2019-01-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 4.14 | 2019-01-01 | Autocontrol | fuera de rango
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Boro | mg/L | 0.75 | 0.744 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.69 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34.8 | 2019-02-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Temperatura | °C |  | 19.55 | 2019-02-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Boro | mg/L | 0.75 | 0.647 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34.8 | 2019-03-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Temperatura | °C |  | 19.55 | 2019-03-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Boro | mg/L | 0.75 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 33,3 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Caudal | m3/dia | 9999999 | 33.6 | 2019-04-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.65 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Temperatura | °C |  | 21.33 | 2019-04-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Boro | mg/L | 0.75 | 0.731 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Conductividad | uS/cm |  | 88.7 | 2019-07-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Caudal | m3/dia | 9999999 | 52.08 | 2019-07-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Temperatura | °C |  | 20.42 | 2019-07-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Boro | mg/L | 0.75 | 0.948 | 2019-12-01 | Autocontrol | 26,4 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Conductividad | uS/cm |  | 111 | 2019-12-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Caudal | m3/dia | 9999999 | 131.04 | 2019-12-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Temperatura | °C |  | 23.12 | 2019-12-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 INFILTRACIÓN | Boro | mg/L | 0.75 | 0.908 | 2019-12-01 | Remuestreo | 21,1 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Conductividad | uS/cm |  | 10380 | 2019-12-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Caudal | m3/dia |  | 5808.24 | 2019-04-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Temperatura | °C |  | 22 | 2019-04-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Aluminio | mg/L | 10 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Aluminio | mg/L | 10 | 1.31 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.005 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.7 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.74 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.49 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Plomo | mg/L | 1 | 0.02 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Zinc | mg/L | 5 | 0.002 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Sulfato | mg/L |  | 1033 | 2019-06-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Conductividad | uS/cm |  | 11890 | 2019-06-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Estaño | mg/L | 1 | 0.05 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 34 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Caudal | m3/dia |  | 6090.48 | 2019-06-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Temperatura | °C |  | 16.2 | 2019-06-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Caudal | m3/dia |  | 7560 | 2019-02-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Temperatura | °C |  | 24.2 | 2019-02-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.67 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Aluminio | mg/L | 10 | 0.114 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.004 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Conductividad | uS/cm |  | 11370 | 2019-02-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Estaño | mg/L | 1 | 0.05 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Fluoruro | mg/L | 6 | 4.61 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.014 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.012 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Plomo | mg/L | 1 | 0.02 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Sulfato | mg/L |  | 1439 | 2019-02-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Zinc | mg/L | 5 | 0.002 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.68 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Caudal | m3/dia |  | 5815.2 | 2019-12-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Temperatura | °C |  | 23.5 | 2019-12-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Aluminio | mg/L | 10 | 0.284 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.004 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Boro | mg/L |  | 2.28 | 2019-12-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Cloruros | mg/L |  | 2889 | 2019-12-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Cobre | mg/L | 3 | 0.022 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.005 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Fluoruro | mg/L | 6 | 2.48 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.523 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.009 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Níquel | mg/L | 4 | 0.015 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Plomo | mg/L | 1 | 0.02 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Sulfato | mg/L |  | 1560 | 2019-12-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Zinc | mg/L | 5 | 0.308 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.57 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 2.42 | 2019-12-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.26 | 2019-12-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Estaño | mg/L | 1 | 0.05 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Vanadio | mg/L |  | 0.008 | 2019-12-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.008 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Aluminio | mg/L | 10 | 0.616 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Fluoruro | mg/L | 6 | 2.06 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.542 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Níquel | mg/L | 4 | 0.021 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.65 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Plomo | mg/L | 1 | 0.02 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Sulfato | mg/L |  | 1548 | 2019-04-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Zinc | mg/L | 5 | 0.002 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Boro | mg/L |  | 1.68 | 2019-04-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Cloruros | mg/L |  | 2567 | 2019-04-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 1.6 | 2019-04-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.002 | 2019-04-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Vanadio | mg/L |  | 0.008 | 2019-04-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Conductividad | uS/cm |  | 7480 | 2019-04-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Estaño | mg/L | 1 | 0.05 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | SAAM | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Aluminio | mg/L | 10 | 1.23 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Cobre | mg/L | 3 | 0.007 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.005 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Fluoruro | mg/L | 6 | 3.13 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.582 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.019 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Níquel | mg/L | 4 | 0.008 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Plomo | mg/L | 1 | 0.02 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Sulfato | mg/L |  | 1358 | 2019-07-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Zinc | mg/L | 5 | 0.088 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.23 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Conductividad | dS/m |  | 10680 | 2019-07-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Estaño | mg/L | 1 | 0.05 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Caudal | m3/dia |  | 4284 | 2019-07-01 | Autocontrol
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
94638000-8 | CAP-PLANTA PELLETS | PUNTO 1 ENSENADA CHAPACO | Temperatura | °C |  | 19.3 | 2019-07-01 | Autocontrol