## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96662540-6 | CONTAINER OPERATORS S A | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Región de Valparaíso | San Antonio | San Antonio | San Antonio, Región de Valparaíso | Datum | 19 | 264554 | 6281987 | ESTERO EL SAUCE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2540 | 2008-06-25 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 15.12 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 10.92 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 19.32 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 77.64 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 12.6 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 14.64 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 13.08 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 17.16 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 13.08 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 12.48 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 7.68 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 15.25 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 15.96 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 22.8 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 13.08 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.096 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.25 | 2018-11-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.006 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.028 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 103 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.002 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2018-08-01 | Remuestreo | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-08-01 | Remuestreo | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2018-08-01 | Remuestreo | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.065 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.12 | 2018-01-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.01 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.008 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 71 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.062 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.171 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 10.92 | 2018-02-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.047 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.036 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 51 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 90 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.077 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.158 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 19.32 | 2018-03-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.031 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 62 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 23.6 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.077 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.574 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 77.64 | 2018-04-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.124 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.024 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 23 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 59 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 16.06 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.211 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.046 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.003 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 12.6 | 2018-05-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 32 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.138 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.029 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.73 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 100 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 7.46 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.259 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.138 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.007 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 16.64 | 2018-06-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 40 | 2018-06-01 | Autocontrol | 14,3 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.055 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.012 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.17 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 76 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.158 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.211 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.006 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 17.16 | 2018-07-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.183 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.014 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 10 | 2018-07-01 | Autocontrol | 42,9 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 58 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.08 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.083 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 12.48 | 2018-09-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.005 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.007 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.04 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 72 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.02 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2018-06-01 | Remuestreo | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-07-01 | Remuestreo | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 1.53 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 22.8 | 2018-08-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 72 | 2018-08-01 | Autocontrol | 105,7 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 13 | 2018-08-01 | Autocontrol | 30 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.067 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.027 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.95 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 242 | 2018-08-01 | Autocontrol | 202,5 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 78 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.236 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.058 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 7.68 | 2018-10-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 26 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.016 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.06 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 84 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.086 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.431 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.96 | 2018-12-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.008 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.012 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 146 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.004 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %