## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78408440-k | FAENADORA LO MIRANDA LIMITADA | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Doñihue | CARRETERA H-30 3814, Doñihue, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 324230 | 6212459 | RIO CACHAPOAL | DS 90-2000 | Tabla 1 | 4121 | 2010-12-27 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11323.6 | m3/h | 2017-01-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11323.6 | m3/h | 2017-01-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11323.6 | m3/h | 2017-01-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11323.6 | m3/h | 2017-01-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11323.6 | m3/h | 2017-01-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11323.6 | m3/h | 2017-01-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11323.6 | m3/h | 2017-01-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11157.2 | m3/h | 2017-02-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11157.2 | m3/h | 2017-02-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11157.2 | m3/h | 2017-02-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11157.2 | m3/h | 2017-02-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11157.2 | m3/h | 2017-02-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11157.2 | m3/h | 2017-02-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11157.2 | m3/h | 2017-02-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10211.4 | m3/h | 2017-02-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10211.4 | m3/h | 2017-02-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10211.4 | m3/h | 2017-02-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10211.4 | m3/h | 2017-02-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10211.4 | m3/h | 2017-02-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10211.4 | m3/h | 2017-02-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10211.4 | m3/h | 2017-02-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10988.2 | m3/h | 2017-03-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10988.2 | m3/h | 2017-03-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10988.2 | m3/h | 2017-03-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10988.2 | m3/h | 2017-03-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10988.2 | m3/h | 2017-03-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10988.2 | m3/h | 2017-03-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10988.2 | m3/h | 2017-03-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11483 | m3/h | 2017-03-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11483 | m3/h | 2017-03-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11483 | m3/h | 2017-03-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11483 | m3/h | 2017-03-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11483 | m3/h | 2017-03-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11483 | m3/h | 2017-03-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11483 | m3/h | 2017-03-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10918.2 | m3/h | 2017-04-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10918.2 | m3/h | 2017-04-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10918.2 | m3/h | 2017-04-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10918.2 | m3/h | 2017-04-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10918.2 | m3/h | 2017-04-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10918.2 | m3/h | 2017-04-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 12480.8 | m3/h | 2017-05-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 12480.8 | m3/h | 2017-05-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 12480.8 | m3/h | 2017-05-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 12480.8 | m3/h | 2017-05-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 12480.8 | m3/h | 2017-05-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 12480.8 | m3/h | 2017-05-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 12480.8 | m3/h | 2017-05-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 12480.8 | m3/h | 2017-05-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10619.3 | m3/h | 2017-06-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10619.3 | m3/h | 2017-06-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10619.3 | m3/h | 2017-06-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10619.3 | m3/h | 2017-06-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10619.3 | m3/h | 2017-06-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10619.3 | m3/h | 2017-06-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10619.3 | m3/h | 2017-06-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10619.3 | m3/h | 2017-06-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 7340.33 | m3/h | 2017-07-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 7340.33 | m3/h | 2017-07-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 7340.33 | m3/h | 2017-07-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 7340.33 | m3/h | 2017-07-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 7340.33 | m3/h | 2017-07-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 7340.33 | m3/h | 2017-07-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 7340.33 | m3/h | 2017-07-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11042.5 | m3/h | 2017-08-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11042.5 | m3/h | 2017-08-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11042.5 | m3/h | 2017-08-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11042.5 | m3/h | 2017-08-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11042.5 | m3/h | 2017-08-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11042.5 | m3/h | 2017-08-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11042.5 | m3/h | 2017-08-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11042.5 | m3/h | 2017-08-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 9960.17 | m3/h | 2017-09-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 9960.17 | m3/h | 2017-09-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 9960.17 | m3/h | 2017-09-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11186 | m3/h | 2017-10-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11186 | m3/h | 2017-10-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11186 | m3/h | 2017-10-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11186 | m3/h | 2017-10-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11186 | m3/h | 2017-10-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11186 | m3/h | 2017-10-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11186 | m3/h | 2017-10-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11186 | m3/h | 2017-10-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11467 | m3/h | 2017-11-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11467 | m3/h | 2017-11-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11467 | m3/h | 2017-11-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11467 | m3/h | 2017-11-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11467 | m3/h | 2017-11-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11467 | m3/h | 2017-11-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 11467 | m3/h | 2017-11-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10725 | m3/h | 2017-12-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10725 | m3/h | 2017-12-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10725 | m3/h | 2017-12-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10725 | m3/h | 2017-12-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10725 | m3/h | 2017-12-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10725 | m3/h | 2017-12-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10725 | m3/h | 2017-12-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | 600 | 10725 | m3/h | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/h | 600 | 451.49 | 2017-12-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 4 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Fósforo | mg/L | 10 | 1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.18 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/h | 600 | 401.71 | 2017-10-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/h | 600 | 436.67 | 2017-01-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Fósforo | mg/L | 10 | 5.52 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 10 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.049 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 28 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/h | 600 | 481.59 | 2017-02-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 27 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 13 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 11 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/h | 600 | 472.46 | 2017-03-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Fósforo | mg/L | 10 | 5.15 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/h | 600 | 401.71 | 2017-04-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Fósforo | mg/L | 10 | 7.42 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.15 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.036 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 140 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 33 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 79 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Fósforo | mg/L | 10 | 4.49 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 33 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.009 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/h | 600 | 390.28 | 2017-05-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 13 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 18 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.033 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/h | 600 | 469.46 | 2017-06-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/h | 600 | 305 | 2017-07-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.31 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.29 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.038 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.17 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.95 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/h | 600 | 484.66 | 2017-08-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 4 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 13 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.017 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Boro | mg/L | 0.75 | 0.256 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Cloruros | mg/L | 400 | 311 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.329 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.32 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.051 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.25 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.002 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Sulfato | mg/L | 1000 | 111 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.003 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.04 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Zinc | mg/L | 3 | 0.016 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/h | 600 | 415.01 | 2017-09-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.12 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.42 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.039 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/h | 600 | 401.71 | 2017-11-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 33 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 7 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 11 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Fósforo | mg/L | 10 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.23 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.041 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 49 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 9 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 130 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 8 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Fósforo | mg/L | 10 | 6.52 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.25 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 18 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.03 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 70 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 11 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 33 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/h | 600 | 425.5 | 2017-02-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Fósforo | mg/L | 10 | 7.57 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.12 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 26 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.03 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.35 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.041 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 4 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Caudal | m3/h | 600 | 472.46 | 2017-03-01 | Autocontrol
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Fósforo | mg/L | 10 | 5.06 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.87 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.036 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78408440-k | AGROSUPER - ALIMENTOS Y FAENADORA LO MIRANDA | PUNTO 1 RIO CACHAPOAL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %