## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78001640-K | SERVICIOS GEOSERVICE LIMITADA | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Graneros | Graneros, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 341368 | 6225814 | ESTERO LA CADENA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2437 | 2008-06-17 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2019-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 167.3 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 191.5 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 13.5 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 19.1 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 85.4 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 19.1 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 105.5 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 105.5 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 164.9 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 10.8 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 11.854 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 78.1 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 78.1 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 174.9 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 1 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.91 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.6 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 2.47 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.51 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 174 | 2019-07-01 | Autocontrol | 117,5 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.052 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2019-08-01 | Remuestreo | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.51 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.96 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 18 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.27 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.64 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 37.9 | 2019-03-01 | Autocontrol | 8,3 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.88 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 15.4 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 58 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 128.4 | 2019-03-01 | Autocontrol | 64100 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-03-01 | Remuestreo | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.002 | 2019-03-01 | Remuestreo | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1600 | 2019-04-01 | Autocontrol | 60 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.61 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 21.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 141 | 2019-04-01 | Autocontrol | 76,3 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 9.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.002 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 9.06 | 2019-04-01 | Autocontrol | fuera de rango
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1600 | 2019-04-01 | Remuestreo | 60 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.95 | 2019-04-01 | Remuestreo | valor en rango
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2019-04-01 | Remuestreo | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 50.5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12.9 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 21.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 27 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 6.5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 35.65 | 2019-05-01 | Autocontrol | 17725 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.036 | 2019-05-01 | Remuestreo | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.97 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 4 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18.6 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.24 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 85 | 2019-08-01 | Autocontrol | 6,3 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.015 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1600 | 2019-12-01 | Autocontrol | 60 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 30.9 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 7.18 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.35 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.07 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango