## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78608850-K | SOC GONZALEZ MANES Y CIA LTDA | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Graneros | Graneros, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 342810 | 6229645 | ESTERO LA CADENA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3217 | 2006-09-01 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 35 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 43.92 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 27.24 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 27.24 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 31.56 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 30.48 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 13.44 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 26.04 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 20.64 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 17.4 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 17.4 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 16.44 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 15.12 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 139.32 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 43.92 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 4.46 | 2017-12-01 | Remuestreo | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Caudal | m3/dia |  | 20.64 | 2017-09-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 8.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 14.6 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.53 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 8.81 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.76 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 19.56 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Caudal | m3/dia |  | 139.32 | 2017-02-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 15.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 51 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 26.9 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 5.35 | 2017-02-01 | Autocontrol | fuera de rango
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 18 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 22.61 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 17.1 | 2017-02-01 | Remuestreo | 71 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-02-01 | Remuestreo | valor en rango
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Caudal | m3/dia |  | 43.92 | 2017-03-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 17.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 71 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 19.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 21.11 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Caudal | m3/dia |  | 27.24 | 2017-04-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 4 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 8.43 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 21.13 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 4 | 2017-03-01 | Remuestreo | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Caudal | m3/dia |  | 2.63 | 2017-05-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 2.38 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 14.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.63 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 16.67 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Caudal | m3/dia |  | 60.48 | 2017-06-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 3.81 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 38.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.85 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Caudal | m3/dia |  | 13.44 | 2017-07-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.56 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Caudal | m3/dia |  | 26.04 | 2017-08-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 2.05 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 12.3 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.16 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Caudal | m3/dia |  | 17.4 | 2017-10-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 5.17 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.46 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.71 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Caudal | m3/dia |  | 17.4 | 2017-11-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.61 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.86 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.39 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Caudal | m3/dia |  | 1.37 | 2017-12-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 13.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | 38 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 8.49 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.44 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %