## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78608850-K | SOC GONZALEZ MANES Y CIA LTDA | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Graneros | Graneros, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 342810 | 6229645 | ESTERO LA CADENA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3217 | 2006-09-01 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 15.12 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 24.84 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 34.56 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 34.56 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 24.72 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 26.4 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 23.4 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 25.08 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 23.4 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 16.32 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 26.88 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 22.2 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 26.88 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 22.2 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 21.36 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 25.56 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 25.56 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 15.36 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 23.4 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 60 | 16.32 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17 | 2018-10-01 | Remuestreo | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 5.93 | 2018-05-01 | Remuestreo | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 5.93 | 2018-06-01 | Remuestreo | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Caudal | m3/dia |  | 25.08 | 2018-06-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 25 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 11.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | 16 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 13.4 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.83 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 8.43 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Caudal | m3/dia |  | 24.84 | 2018-02-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 47 | 2018-02-01 | Autocontrol | 34,3 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 8.02 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 30.7 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 5.97 | 2018-02-01 | Autocontrol | fuera de rango
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Caudal | m3/dia |  | 15.12 | 2018-01-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 4.46 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.32 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.79 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2018-02-01 | Remuestreo | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.89 | 2018-02-01 | Remuestreo | valor en rango
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Caudal | m3/dia |  | 34.56 | 2018-03-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 2.87 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.68 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.89 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Caudal | m3/dia |  | 24.72 | 2018-04-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.06 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 32.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.75 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Caudal | m3/dia |  | 26.4 | 2018-05-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 12.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 21 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 12.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 16.26 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Caudal | m3/dia |  | 23.4 | 2018-07-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 5.93 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 25.3 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.83 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 15 | 2018-07-01 | Autocontrol | 114,3 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 26 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-07-01 | Remuestreo | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Caudal | m3/dia |  | 16.32 | 2018-08-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 7.43 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 19.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Caudal | m3/dia |  | 26.88 | 2018-10-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 36 | 2018-10-01 | Autocontrol | 2,9 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.94 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 11.6 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.44 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 9.43 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Caudal | m3/dia |  | 26.88 | 2018-09-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 36 | 2018-09-01 | Autocontrol | 2,9 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.94 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 11.6 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.44 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 9.43 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17 | 2018-09-01 | Remuestreo | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Caudal | m3/dia |  | 21.36 | 2018-11-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 45 | 2018-11-01 | Autocontrol | 28,6 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 4.47 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.36 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2018-11-01 | Remuestreo | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.93 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Caudal | m3/dia |  | 25.56 | 2018-12-01 | Autocontrol
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 5.35 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 13.7 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 3.97 | 2018-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
78608850-K | FAENAGRO - GRANEROS | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.45 | 2018-12-01 | Remuestreo | valor en rango