## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
99540940-2 | AGRIZANO S A | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Región del Maule | Curico | Curicó | Curicó, Región del Maule | Datum | 19 | 296890 | 6125718 | CANAL VATICANO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2737 | 2006-08-17 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 16.85 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 24.41 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 23.1 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 41.77 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 26.57 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 38.56 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 28.93 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 41.07 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 27.26 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 45.03 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 41.77 | 2017-08-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.74 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.99 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 42 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 13.9 | 2017-06-01 | Autocontrol | 39 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 11.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 29 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 38.56 | 2017-02-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 24.7 | 2017-02-01 | Autocontrol | 147 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.49 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.02 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 23 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 28.93 | 2017-03-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 148 | 2017-03-01 | Autocontrol | 322,9 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 10.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 8 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.08 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 59 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 16.85 | 2017-04-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 45 | 2017-04-01 | Autocontrol | 28,6 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.4 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.41 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 60 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 24.41 | 2017-05-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 26 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 5.53 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.93 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 41.07 | 2017-06-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 84 | 2017-06-01 | Autocontrol | 140 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 23.1 | 2017-07-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 41 | 2017-07-01 | Autocontrol | 17,1 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 12.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | 29 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.81 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 46 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 27.26 | 2017-09-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 41.8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 318 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.97 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.29 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 67 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 45.03 | 2017-11-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 151 | 2017-11-01 | Autocontrol | 331,4 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 3.48 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.11 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 41 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 26.57 | 2017-12-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 34 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 10.3 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 99 | 2017-12-01 | Autocontrol | 23,8 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %