## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
99540940-2 | AGRIZANO S A | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Región del Maule | Curico | Curicó | Curicó, Región del Maule | Datum | 19 | 296890 | 6125718 | CANAL VATICANO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2737 | 2006-08-17 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 52.6 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 39.65 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 31.63 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 38.5 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 98.29 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 33.59 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 32.7 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 43.64 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 38 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 38 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 35.21 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 31.63 | 2018-08-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 19.7 | 2018-08-01 | Autocontrol | 97 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 43.64 | 2018-03-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 265 | 2018-03-01 | Autocontrol | 657,1 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 6.32 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.24 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 5.24 | 2018-03-01 | Autocontrol | fuera de rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 64 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 38 | 2018-04-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 44 | 2018-04-01 | Autocontrol | 25,7 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 5.53 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.49 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 66 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 33.59 | 2018-01-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 155 | 2018-01-01 | Autocontrol | 342,9 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.56 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 18.9 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 52 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 13.7 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 32.7 | 2018-02-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 99 | 2018-02-01 | Autocontrol | 182,9 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 5.17 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 8.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.87 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 82 | 2018-02-01 | Autocontrol | 2,5 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 41 | 2018-04-01 | Remuestreo | 17,1 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 52.6 | 2018-05-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 35 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.56 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.26 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 112 | 2018-05-01 | Autocontrol | 40 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 35.21 | 2018-06-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 114 | 2018-06-01 | Autocontrol | 225,7 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.57 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.95 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 47 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 39.65 | 2018-07-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 29 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.98 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.97 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.94 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 38.5 | 2018-11-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.66 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.94 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.44 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 98.29 | 2018-12-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.99 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.19 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 54 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango