## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76284294-7 | LOS GUINDOS GENERACION SPA. | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Región del Biobío | Biobio | Cabrero | Cabrero, Región del Biobío | Datum | 19 | 741139 | 5891173 | ESTERO LOS GUINDOS | DS 90-2000 | Tabla 1 | 418 | 2016-05-11 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | 357.7 | 284 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | 357.7 | 347.5 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | 357.7 | 197 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | 357.7 | 264.2 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | 357.7 | 201.6 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | 357.7 | 159.2 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | 357.7 | 99.4 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | 357.7 | 177 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | 357.7 | 71.35 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.008 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.212 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.71 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.53 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia | 357.7 | 71.35 | 2019-09-01 | Autocontrol
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0 | 2019-09-01 | Autocontrol
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 900 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.72 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.008 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.47 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.88 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.92 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 9.3 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 9.5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 9.5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 9.5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 9.5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 9.5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.76 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.58 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.87 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.44 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia | 357.7 | 177 | 2019-08-01 | Autocontrol
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0 | 2019-08-01 | Autocontrol
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 900 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.027 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.64 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia | 357.7 | 99.4 | 2019-07-01 | Autocontrol
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0 | 2019-07-01 | Autocontrol
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.783 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.783 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 8.9 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 8.7 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 8.5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 8.7 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 8.5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 8.4 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 8.6 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 8.5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 8.5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 8.4 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 8.6 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 8.4 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.88 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.73 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia | 357.7 | 284 | 2019-01-01 | Autocontrol
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.2 | 2019-01-01 | Autocontrol
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.008 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.692 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.73 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.74 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.74 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia | 357.7 | 347.5 | 2019-02-01 | Autocontrol
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0 | 2019-02-01 | Autocontrol
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 8 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.02 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.77 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.02 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia | 357.7 | 197 | 2019-03-01 | Autocontrol
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0 | 2019-03-01 | Autocontrol
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.027 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.72 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.02 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia | 357.7 | 264.2 | 2019-04-01 | Autocontrol
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0 | 2019-04-01 | Autocontrol
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 130 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.022 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.31 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Caudal | m3/dia | 357.7 | 201.6 | 2019-05-01 | Autocontrol
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0 | 2019-05-01 | Autocontrol
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 170 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.072 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.81 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 13.9 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 13.9 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 13.9 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.88 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.96 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.96 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.92 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.94 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76284294-7 | CT LOS GUINDOS | PUNTO 1 ESTERO LOS GUINDOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.63 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango