## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
80099400-4 | EMPORIO ALEMAN S A | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Región del Biobío | Concepcion | Chiguayante | Chiguayante, Región del Biobío | Datum | 19 | 675276 | 5910465 | RIO BIO BIO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 1024 | 2010-04-20 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | 9999999 | 6.114 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | 9999999 | 9.104 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | 9999999 | 9.071 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | 9999999 | 9.159 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | 9999999 | 9.128 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | 9999999 | 9.119 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | 9999999 | 9.113 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | 9999999 | 9.107 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | 9999999 | 9.111 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | 9999999 | 9.25 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | 9999999 | 6.159 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | 9999999 | 9.04 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | 9999999 | 9.09 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | 9999999 | 6.112 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Aceites y Grasas | mg/L | 33.824 | 1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 6.114 | 2017-01-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Cloruros | mg/L | 676.48 | 56 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | DBO5 | mgO2/L | 59.192 | 8 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.033 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.9 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 135.296 | 6 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 20.4 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Aceites y Grasas | mg/L | 33.824 | 4.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Aluminio | mg/L | 8.456 | 0.041 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Arsénico | mg/L | 0.846 | 0.01 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Boro | mg/L | 1.268 | 0.012 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Cadmio | mg/L | 0.017 | 0.001 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Cianuro | mg/L | 0.338 | 0.018 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Cloruros | mg/L | 676.48 | 89 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.085 | 0.02 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-06-01 | Remuestreo | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Aceites y Grasas | mg/L | 33.824 | 1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 9.113 | 2017-09-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Cloruros | mg/L | 676.48 | 44 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | DBO5 | mgO2/L | 59.192 | 12 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.033 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.48 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 135.296 | 17 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Aceites y Grasas | mg/L | 33.824 | 4.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 9.119 | 2017-08-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Cloruros | mg/L | 676.48 | 142 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | DBO5 | mgO2/L | 59.192 | 1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.033 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.92 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 135.296 | 10 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 17.3 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Aceites y Grasas | mg/L | 33.824 | 1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 9.09 | 2017-06-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Cloruros | mg/L | 676.48 | 73 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 35000 | 2017-06-01 | Autocontrol | 3400 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | DBO5 | mgO2/L | 59.192 | 1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.033 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.27 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 135.296 | 1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 19.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Aceites y Grasas | mg/L | 33.824 | 1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 9.104 | 2017-02-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Cloruros | mg/L | 676.48 | 40 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | DBO5 | mgO2/L | 59.192 | 1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.033 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 135.296 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 17.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Aceites y Grasas | mg/L | 33.824 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 9.071 | 2017-03-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Cloruros | mg/L | 676.48 | 21 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | DBO5 | mgO2/L | 59.192 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.033 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.87 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 135.296 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Aceites y Grasas | mg/L | 33.824 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 6.159 | 2017-04-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Cloruros | mg/L | 676.48 | 167 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 130 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | DBO5 | mgO2/L | 59.192 | 193 | 2017-04-01 | Autocontrol | 226,1 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Fósforo | mg/L | 15 | 9.395 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 39 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-04-01 | Remuestreo | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Aceites y Grasas | mg/L | 33.824 | 1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 9.159 | 2017-05-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Cloruros | mg/L | 676.48 | 14 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | DBO5 | mgO2/L | 59.192 | 1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.033 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.25 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 135.296 | 4 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 14.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Aceites y Grasas | mg/L | 33.824 | 1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 9.128 | 2017-07-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Cloruros | mg/L | 676.48 | 84 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | DBO5 | mgO2/L | 59.192 | 18 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.033 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 3.58 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 135.296 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.3 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | DBO5 | mgO2/L | 59.192 | 40 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Fluoruro | mg/L | 2.537 | 0.112 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Fósforo | mg/L | 15 | 1.12 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 16.912 | 1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Hierro Disuelto | mg/L | 8.456 | 0.25 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Indice Fenol | mg/L | 0.846 | 0.008 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Manganeso | mg/L | 0.507 | 0.038 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Mercurio | mg/L | 0.002 | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Molibdeno | mg/L | 1.691 | 0.01 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 9.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Níquel | mg/L | 0.338 | 0.018 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Plomo | mg/L | 0.085 | 0.012 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Selenio | mg/L | 0.017 | 0.01 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 135.296 | 15 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Sulfato | mg/L | 1691.2 | 28 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Sulfuro | mg/L | 1.691 | 0.03 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 19.4 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.068 | 0.001 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Tolueno | mg/L | 1.184 | 0.014 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Triclorometano | mg/L | 0.338 | 0.001 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Xileno | mg/L | 0.846 | 0.005 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Zinc | mg/L | 5.074 | 0.047 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 9.107 | 2017-10-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Aceites y Grasas | mg/L | 33.824 | 1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 9.111 | 2017-11-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Cloruros | mg/L | 676.48 | 213 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | DBO5 | mgO2/L | 59.192 | 107 | 2017-11-01 | Autocontrol | 80,8 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Fósforo | mg/L | 15 | 2.897 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 29.95 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 135.296 | 14 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 19.4 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Aceites y Grasas | mg/L | 33.824 | 1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 9.25 | 2017-12-01 | Autocontrol
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Cloruros | mg/L | 676.48 | 100 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | DBO5 | mgO2/L | 59.192 | 1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.982 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 4.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 135.296 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 19.4 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 7.7 | 2017-04-01 | Autocontrol | 10 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 135.296 | 21 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
80099400-4 | PLANTA EMPORIO ALEMAN | PUNTO 1 RIO BIO BIO | Temperatura | °C | 40 | 18.3 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %