## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78909220-6 | VINEDOS Y BODEGAS LAS PIRCAS LIMITADA | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Región Metropolitana | Talagante | Isla de Maipo | Isla de Maipo, Región Metropolitana | Datum | 19 | 326248 | 6263410 | CANAL FAJARDINO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3920 | 2008-10-09 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | 9999999 | 173.8 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | 9999999 | 45.8 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | 9999999 | 250 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | 9999999 | 146.487 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | 9999999 | 280.356 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | 9999999 | 196.277 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | 9999999 | 75.41 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | 9999999 | 479.95 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | 9999999 | 445.58 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | 9999999 | 50.74 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | 9999999 | 413.12 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | 9999999 | 4.44 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19.03 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.86 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.29 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.29 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.89 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.55 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.21 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.21 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Temperatura | °C | 35 | 11.6 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.8 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.18 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.63 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.3 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.75 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Temperatura | °C | 35 | 11.6 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 25.43 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.35 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.65 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5.4 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Temperatura | °C | 35 | 26.4 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.75 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.51 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 29.7 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 21 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Temperatura | °C | 35 | 13.7 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.07 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.27 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.42 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.37 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8.4 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10.87 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | Temperatura | °C | 35 | 13.9 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
78909220-6 | AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL FAJARDINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango