## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
69190100-9 | I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Región de la Araucanía | Cautin | Lautaro | Lautaro, Región de la Araucanía | Datum | 19 | 723193 | 5732152 | RIO CAUTIN | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2189 | 2006-07-04 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 10034 | m3/h | 2019-01-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 100034 | m3/h | 2019-01-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 10034 | m3/h | 2019-01-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 10034 | m3/h | 2019-01-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 10034 | m3/h | 2019-01-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 10034 | m3/h | 2019-01-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 14776 | m3/h | 2019-06-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 7992 | m3/h | 2019-05-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 7992 | m3/h | 2019-05-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 14776 | m3/h | 2019-06-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 14776 | m3/h | 2019-06-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 14776 | m3/h | 2019-06-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 14776 | m3/h | 2019-06-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 6919 | m3/h | 2019-04-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 6919 | m3/h | 2019-04-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 6919 | m3/h | 2019-04-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 7992 | m3/h | 2019-05-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 7992 | m3/h | 2019-05-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 7992 | m3/h | 2019-05-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 14786 | m3/h | 2019-03-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 14786 | m3/h | 2019-03-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 14786 | m3/h | 2019-03-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 14786 | m3/h | 2019-03-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 6919 | m3/h | 2019-04-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 6919 | m3/h | 2019-04-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 9870 | m3/h | 2019-02-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 9870 | m3/h | 2019-02-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 9870 | m3/h | 2019-02-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 9870 | m3/h | 2019-02-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 9870 | m3/h | 2019-02-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 14786 | m3/h | 2019-03-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.21 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 7 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 1.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Caudal | m3/h | 8.5 | 6919 | 2019-04-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Caudal | m3/h | 8.5 | 14786 | 2019-03-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Caudal | m3/h | 8.5 | 10034 | 2019-01-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.15 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.88 | 2019-01-01 | Autocontrol | fuera de rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 7 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5.4 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.36 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.42 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.88 | 2019-01-01 | Remuestreo | fuera de rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Caudal | m3/h | 8.5 | 9870 | 2019-02-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.7 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 7 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4.4 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.42 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.37 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.41 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.97 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 7 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.42 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.97 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.32 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Caudal | m3/h | 8.5 | 6919 | 2019-04-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.7 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 7 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.04 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 11.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Caudal | m3/h | 8.5 | 7992 | 2019-05-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 7 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 9.47 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 8.84 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 11.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.02 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.02 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango