## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
87913200-2 | FOODCORP CHILE S.A. | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 19 | 663227 | 5900450 | BAHÍA CORONEL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 639 | 2014-10-30 | Si
87913200-2 | FOODCORP CHILE S.A. | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 19 | 663284 | 5900393 | BAHÍA CORONEL | DS 90-2000 | Tabla 4 | 639 | 2014-10-30 | Si
87913200-2 | FOODCORP CHILE S.A. | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 19 | 663284 | 5900393 | BAHÍA CORONEL | DS 90-2000 | Tabla 4 | 639 | 2014-10-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado RIL PROCESO (CAMARA 1) | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado CAMARA DE MONITOREO 2 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado CAMARA DE MONITOREO 3 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 210 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 210 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 210 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 210 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 210 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 220 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 220 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 220 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 210 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 210 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 210 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | 22800 | 210 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 200 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 350 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 350 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 350 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 350 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 350 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 350 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 350 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 350 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | 9600 | 350 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 350 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 350 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 350 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 350 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 350 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 350 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 350 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 350 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 350 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 350 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | 9600 | 350 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.017 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.656 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.53 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 20 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2019-07-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.185 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.679 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.74 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 14.4 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2019-07-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.18 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 44 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 220 | 2019-07-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 210 | 2019-11-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.63 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 210 | 2019-10-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 44 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 17 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.022 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2019-10-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.667 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.07 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 8 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.017 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2019-10-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.79 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.74 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 13 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.017 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2019-09-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.689 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.79 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.017 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2019-09-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.689 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.79 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 210 | 2019-09-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.23 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.017 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2019-09-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.681 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.7 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 18 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 220 | 2019-08-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.76 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.017 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2019-08-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.692 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.32 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 19 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.022 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2019-08-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.657 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.68 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 11 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 16 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.412 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 200 | 2019-01-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.688 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.3 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 62 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.051 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2019-01-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.664 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 14 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.8 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 210 | 2019-01-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 32 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 210 | 2019-02-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 15 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.017 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2019-02-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.688 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 15 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.7 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.017 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2019-02-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.689 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 65 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.124 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2019-03-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.693 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 11 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.026 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2019-03-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.688 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.5 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 45 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 210 | 2019-03-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 50 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.017 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2019-04-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.688 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 6.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 29 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.017 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2019-04-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.704 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 6.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 20 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 210 | 2019-04-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 19 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.284 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2019-05-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.665 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.7 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 12 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.309 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2019-05-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.654 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.6 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 14 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 210 | 2019-05-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 27 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.961 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.711 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.74 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.3 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 32 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 2 | Caudal | m3/dia | 9600 | 350 | 2019-06-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.017 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.675 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.03 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | SAAM | mg/L | 10 | 0.17 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 12 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | CAMARA DE MONITOREO 3 | Caudal | m3/dia | 9600 | 15 | 2019-06-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 15 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 57 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 220 | 2019-06-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 29 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Caudal | m3/dia | 22800 | 210 | 2019-12-01 | Autocontrol
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.61 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
87913200-2 | PESQUERA FOODCORP-CORONEL | RIL PROCESO (CAMARA 1) | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 146 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %