## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE LIMITADA | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Región Metropolitana | Chacabuco | Til til | BARROS ARANA 510, Til til, Región Metropolitana | Datum | 19 | 320817 | 6337406 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 3209 | 2007-10-22 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | 10 | 8 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | 10 | 6 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | 10 | 4 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | 10 | 6 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | 10 | 8 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | 10 | 10 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | 10 | 4 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | 10 | 6 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | 10 | 4 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | 10 | 6 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | 10 | 6 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | 10 | 6 | m3/dia | 2018-11-01 | Control Directo

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.2 | 2018-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.1 | 2018-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.69 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.2 | 2018-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.58 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.1 | 2018-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.42 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.19 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.34 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.31 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.31 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.27 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.23 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 2.66 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Arsénico | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Benceno | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 1.92 | 2018-09-01 | Autocontrol | 156 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.002 | 0.001 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 284 | 2018-09-01 | Autocontrol | 13,6 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.103 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Conductividad | uS/cm |  | 1338 | 2018-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.81 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Hierro | mg/L |  | 1.73 | 2018-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.03 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.006 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.39 | 2018-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 3.84 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.1 | 2018-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.39 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.093 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 126 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.015 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.183 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 1.72 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 1.72 | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.56 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Conductividad | uS/cm |  | 1390 | 2018-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 5.32 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 5.78 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.1 | 2018-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.2 | 2018-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.1 | 2018-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 13.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 32 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.1 | 2018-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 3.04 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.1 | 2018-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 4.76 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 321 | 2018-09-01 | Remuestreo | 28,4 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2018-09-01 | Remuestreo | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.713 | 2018-09-01 | Remuestreo | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Conductividad | uS/cm |  | 2010 | 2018-09-01 | Remuestreo
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 4 | 2018-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 8 | 2018-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 10 | 6 | 2018-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.01 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.01 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.03 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.02 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.02 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.72 | 2018-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 8.28 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2018-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.72 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.09 | 2018-11-01 | Control Directo | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Arsénico | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-11-01 | Control Directo | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Benceno | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2018-11-01 | Control Directo | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.11 | 2018-11-01 | Control Directo | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.002 | 0.001 | 2018-11-01 | Control Directo | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2018-11-01 | Control Directo | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 268 | 2018-11-01 | Control Directo | 7,2 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.02 | 2018-11-01 | Control Directo | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2018-11-01 | Control Directo | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.5 | 2018-11-01 | Control Directo | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 1.51 | 2018-11-01 | Control Directo | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.02 | 2018-11-01 | Control Directo | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2018-11-01 | Control Directo | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.02 | 2018-11-01 | Control Directo | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.05 | 2018-11-01 | Control Directo | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 4.1 | 2018-11-01 | Control Directo | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 2.4 | 2018-11-01 | Control Directo | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2018-11-01 | Control Directo | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-11-01 | Control Directo | valor en rango
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2018-11-01 | Control Directo | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-11-01 | Control Directo | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 116 | 2018-11-01 | Control Directo | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.2 | 2018-11-01 | Control Directo | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.01 | 2018-11-01 | Control Directo | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2018-11-01 | Control Directo | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2018-11-01 | Control Directo | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2018-11-01 | Control Directo | 0 %
76186718-0 | CAMILO AGUILERA RECABAL | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.02 | 2018-11-01 | Control Directo | 0 %