## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS S A | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Región del Maule | Curico | Teno | Camino Los Lagartos S/N, Km 6, Parcela 29, Sector El Molino., Teno, Región del Maule | Datum | 19 | 295253 | 6124012 | RIO GUAQUILLO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 544 | 2007-02-19 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-07-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 741.28 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 1252.9 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 1232.3 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 596 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 870.9 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 841.8 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.352 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 872.1 | 2019-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.256 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 599.4 | 2019-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.12 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.44 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 25.9 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 1233.1 | 2019-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 1255.3 | 2019-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.07 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.04 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 841.8 | 2019-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.078 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %