## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96912440-8 | PATAGONIAFRESH S.A. | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Región del Maule | Curico | Molina | AROMO Molina, Región del Maule | Datum | 19 | 289086 | 6114319 | ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 3712 | 2008-09-23 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 1832 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 1832 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 1832 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 227 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 227 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 1053 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 704 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 1127 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 1127 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 1127 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 1127 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 1127 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 1166 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 1166 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 704 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 704 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 704 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 704 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 2397 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 2397 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 2397 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 1166 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 1166 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 1166 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 1053 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 1053 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 1053 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 1053 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 2397 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 2397 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.6 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 1166 | 2018-09-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | DBO5 | mgO2/L | 258.364 | 8 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.83 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.74 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.41 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.6 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2796 | 2018-09-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 966 | 2018-09-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 753 | 2018-09-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 148 | 2018-09-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 14.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 16.9 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 17.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 1053 | 2018-07-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 1244 | 2018-07-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2063 | 2018-07-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 1655 | 2018-07-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 1973 | 2018-07-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 1775 | 2018-07-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | DBO5 | mgO2/L | 258.364 | 8 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.55 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.02 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 1832 | 2018-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 1614 | 2018-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2080 | 2018-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 1636 | 2018-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 1885 | 2018-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2262 | 2018-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2457 | 2018-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2201 | 2018-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 1892 | 2018-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2239 | 2018-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2487 | 2018-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 1305 | 2018-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 987 | 2018-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2065 | 2018-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 227 | 2018-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | DBO5 | mgO2/L | 258.364 | 22 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Fósforo | mg/L | 15 | 1.56 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 10.8 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.18 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 16.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 16.8 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 15.8 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 12.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 12.4 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 14.3 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 15 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 16.3 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 13.3 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 12.8 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 11.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 14.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 15.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 15.4 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 14.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 15.4 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 14.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 12.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 17.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 16.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 16.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2397 | 2018-08-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | DBO5 | mgO2/L | 258.364 | 27 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Fósforo | mg/L | 15 | 7.16 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.32 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.03 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 43 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.6 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3099 | 2018-08-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 1930 | 2018-08-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 1447 | 2018-08-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 1815 | 2018-08-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2041 | 2018-08-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 319 | 2018-08-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 752 | 2018-08-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 10.7 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 13.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 14.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 16.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 16.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 15.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 15.9 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 704 | 2018-10-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | DBO5 | mgO2/L | 258.364 | 12 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.57 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.18 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.12 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 1127 | 2018-11-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | DBO5 | mgO2/L | 258.364 | 9 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.44 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 20.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 1885 | 2018-11-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 674 | 2018-11-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2964 | 2018-11-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 1733 | 2018-11-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 23 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 22.3 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 21.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 21.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %