## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
84356800-9 | WATT'S S.A. | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Región de los Lagos | Osorno | Osorno | LONGITUDINAL SUR S/N, Osorno, Región de los Lagos | Datum | 18 | 661360 | 5505274 | RIO DAMAS | DS 90-2000 | Tabla 2 | 113 | 2014-02-25 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | 2760 | 1816.56 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | 2760 | 1119.36 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | 2760 | 2031.36 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | 2760 | 1329.6 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | 2760 | 1524.48 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | 2760 | 1337.28 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | 2760 | 1624.32 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | 2760 | 1414.56 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | 2760 | 1542.48 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | 2760 | 1932.96 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | 2760 | 1971.36 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | 2760 | 2026.32 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | DBO5 | mgO2/L | 292.478 | 49 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Fósforo | mg/L | 15 | 0.65 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 5.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.01 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 44 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Temperatura | °C | 40 | 25 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Tetracloroeteno | mg/L | 0.334 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Temperatura | °C | 40 | 25 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Tetracloroeteno | mg/L | 0.334 | 0.005 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.026 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1.27 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Cloruros | mg/L | 2000 | 73.8 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | DBO5 | mgO2/L | 292.478 | 71 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Fósforo | mg/L | 15 | 2.34 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 4.73 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.51 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 86 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Temperatura | °C | 40 | 25 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Tetracloroeteno | mg/L | 0.334 | 0.005 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 2.23 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Caudal | m3/dia | 2760 | 1971.36 | 2019-11-01 | Autocontrol
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Cloruros | mg/L | 2000 | 51.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | DBO5 | mgO2/L | 292.478 | 80 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Fósforo | mg/L | 15 | 0.6 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 8.04 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 36 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Temperatura | °C | 40 | 25 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Tetracloroeteno | mg/L | 0.334 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 2.24 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Caudal | m3/dia | 2760 | 1932.96 | 2019-10-01 | Autocontrol
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Cloruros | mg/L | 2000 | 95.6 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | DBO5 | mgO2/L | 292.478 | 112 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Fósforo | mg/L | 15 | 0.43 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 9.97 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 42 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Temperatura | °C | 40 | 20.68 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Tetracloroeteno | mg/L | 0.334 | 0.005 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Caudal | m3/dia | 2760 | 1542.48 | 2019-09-01 | Autocontrol
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Cloruros | mg/L | 2000 | 110 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | DBO5 | mgO2/L | 292.478 | 105 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Fósforo | mg/L | 15 | 3.48 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 5.33 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 25.7 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Temperatura | °C | 40 | 25 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Tetracloroeteno | mg/L | 0.334 | 0.005 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.36 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1.33 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Caudal | m3/dia | 2760 | 1414.56 | 2019-08-01 | Autocontrol
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Cloruros | mg/L | 2000 | 89.6 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | DBO5 | mgO2/L | 292.478 | 81 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 6.35 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 92 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Temperatura | °C | 40 | 25 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Tetracloroeteno | mg/L | 0.334 | 0.005 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.15 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Caudal | m3/dia | 2760 | 1816.56 | 2019-01-01 | Autocontrol
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Cloruros | mg/L | 2000 | 101 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | DBO5 | mgO2/L | 292.478 | 62 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Fósforo | mg/L | 15 | 2.63 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 10.7 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.29 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 43 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Temperatura | °C | 40 | 23.1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Tetracloroeteno | mg/L | 0.334 | 0.005 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Caudal | m3/dia | 2760 | 1119.36 | 2019-02-01 | Autocontrol
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Cloruros | mg/L | 2000 | 53.3 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Caudal | m3/dia | 2760 | 2031.36 | 2019-03-01 | Autocontrol
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Cloruros | mg/L | 2000 | 83 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | DBO5 | mgO2/L | 292.478 | 39 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 4.12 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 26 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Temperatura | °C | 40 | 25.89 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Tetracloroeteno | mg/L | 0.334 | 0.005 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.89 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1.77 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Caudal | m3/dia | 2760 | 1329.6 | 2019-04-01 | Autocontrol
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Cloruros | mg/L | 2000 | 84.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | DBO5 | mgO2/L | 292.478 | 162 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Fósforo | mg/L | 15 | 3.84 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 8.43 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 54 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Temperatura | °C | 40 | 25 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Tetracloroeteno | mg/L | 0.334 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.82 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1.7 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Caudal | m3/dia | 2760 | 1524.48 | 2019-05-01 | Autocontrol
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Cloruros | mg/L | 2000 | 134 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | DBO5 | mgO2/L | 292.478 | 147 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Fósforo | mg/L | 15 | 6.52 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 25.9 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 63 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Temperatura | °C | 40 | 25 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Tetracloroeteno | mg/L | 0.334 | 0.005 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Cloruros | mg/L | 2000 | 75 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | DBO5 | mgO2/L | 292.478 | 74 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Fósforo | mg/L | 15 | 2.74 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 12.7 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1.32 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Cloruros | mg/L | 2000 | 82.7 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | DBO5 | mgO2/L | 292.478 | 129 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Fósforo | mg/L | 15 | 1.02 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 8.46 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.51 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 50 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Temperatura | °C | 40 | 25 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Tetracloroeteno | mg/L | 0.334 | 0.03 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.021 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
84356800-9 | WATT´S OSORNO | PUNTO 1 RIO DAMAS | Caudal | m3/dia | 2760 | 2026.32 | 2019-12-01 | Autocontrol