## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
89524800-2 | CHOCOLATERIA ENTRELAGOS LTDA | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Región de Los Ríos | Valdivia | Valdivia | El Rebollín S/N, Km 10, Lote 2., Valdivia, Región de Los Ríos | Datum | 19 | 654498 | 5600582 |  | DS 46-2002 | Tabla 2 | 4149 | 2011-10-19 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | 6.81 | 6 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | 6.81 | 6.1 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | 6.81 | 5.9 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | 6.81 | 6 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | 6.81 | 5.9 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | 6.81 | 5.8 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | 6.81 | 5.6 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | 6.81 | 5.9 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | 6.81 | 5.4 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | 6.81 | 5.6 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | 6.81 | 5.6 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | 6.81 | 5.8 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | 6.81 | 5.2 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | 6.81 | 5.4 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | 6.81 | 5.2 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | 6.81 | 5.1 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | 6.81 | 5.1 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | 6.81 | 5.4 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | 6.81 | 5.2 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | 6.81 | 5.2 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | 6.81 | 5.4 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | 6.81 | 5.06 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | 6.81 | 0.25 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | 6.81 | 5.9 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | 6.81 | 5.1 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 4.67 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Temperatura | °C |  | 15.8 | 2017-11-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 1.78 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Nitrito | mg/L |  | 0.1 | 2017-12-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Níquel | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Selenio | mg/L | 0.02 | 0.005 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Temperatura | °C |  | 15.9 | 2017-12-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Zinc | mg/L | 20 | 0.064 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 5.47 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Temperatura | °C |  | 16.2 | 2017-11-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Caudal | m3/dia | 6.81 | 5.4 | 2017-05-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 3.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Temperatura | °C |  | 13 | 2017-05-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Caudal | m3/dia | 6.81 | 5.1 | 2017-09-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 3.95 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Temperatura | °C |  | 11 | 2017-09-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Caudal | m3/dia | 6.81 | 5.4 | 2017-09-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 2.86 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Temperatura | °C |  | 10.5 | 2017-09-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Caudal | m3/dia | 6.81 | 5.1 | 2017-08-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 6.38 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2017-08-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Caudal | m3/dia | 6.81 | 5.2 | 2017-07-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 0.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Temperatura | °C |  | 11.9 | 2017-07-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 8.4 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Caudal | m3/dia | 6.81 | 5.4 | 2017-07-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 2.63 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Temperatura | °C |  | 10.1 | 2017-07-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 6 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Caudal | m3/dia | 6.81 | 5.6 | 2017-06-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 6.36 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Temperatura | °C |  | 11.7 | 2017-06-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Caudal | m3/dia | 6.81 | 5.8 | 2017-06-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 2.06 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Temperatura | °C |  | 9.2 | 2017-06-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Caudal | m3/dia | 6.81 | 6 | 2017-01-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 2.3 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Temperatura | °C |  | 16.1 | 2017-01-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Caudal | m3/dia | 6.81 | 6.1 | 2017-01-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 1.14 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Temperatura | °C |  | 19.6 | 2017-01-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 9 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Caudal | m3/dia | 6.81 | 5.9 | 2017-04-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 3.34 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Temperatura | °C |  | 13.8 | 2017-04-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 9.26 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Caudal | m3/dia | 6.81 | 5.6 | 2017-04-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 3.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Temperatura | °C |  | 13.9 | 2017-04-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Caudal | m3/dia | 6.81 | 5.6 | 2017-05-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 13.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Temperatura | °C |  | 12.8 | 2017-05-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2017-08-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Caudal | m3/dia | 6.81 | 5.2 | 2017-10-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 3.49 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Temperatura | °C |  | 11.9 | 2017-10-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Caudal | m3/dia | 6.81 | 5.2 | 2017-10-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 2.19 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Temperatura | °C |  | 15.5 | 2017-10-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Temperatura | °C |  | 14 | 2017-11-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Caudal | m3/dia | 6.81 | 5.1 | 2017-12-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 1.26 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Temperatura | °C |  | 15.7 | 2017-12-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Aluminio | mg/L | 20 | 0.01 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Arsénico | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Benceno | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Boro | mg/L | 3 | 0.005 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Cadmio | mg/L | 0.002 | 0.001 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Caudal | m3/dia | 6.81 | 5.9 | 2017-12-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Cloruros | mg/L | 250 | 12.4 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Cobre | mg/L | 3 | 0.02 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Fluoruro | mg/L | 5 | 0.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.002 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Manganeso | mg/L | 2 | 0.001 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Molibdeno | mg/L | 2.5 | 0.005 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Nitrato | mg/L |  | 0.2 | 2017-12-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Caudal | m3/dia | 6.81 | 5.2 | 2017-08-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 1.94 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Caudal | m3/dia | 6.81 | 5.9 | 2017-02-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 1.26 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2017-02-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Caudal | m3/dia | 6.81 | 6 | 2017-02-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 4.55 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Temperatura | °C |  | 20.7 | 2017-02-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Caudal | m3/dia | 6.81 | 5.8 | 2017-03-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 4.08 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Temperatura | °C |  | 12 | 2017-03-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Caudal | m3/dia | 6.81 | 5.9 | 2017-03-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 2.58 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Temperatura | °C |  | 18.7 | 2017-03-01 | Autocontrol
89524800-2 | ENTRELAGOS | Punto infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %