## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
93329000-k | DAVID DEL CURTO SA | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Región del Maule | Linares | Retiro | Retiro, Región del Maule | Datum | 19 | 258301 | 6019355 | CANAL SANTA TERESA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 208 | 2007-01-18 | Si
93329000-k | DAVID DEL CURTO SA | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Región del Maule | Linares | Retiro | Retiro, Región del Maule | Datum | 19 | 258301 | 6019355 | CANAL SANTA TERESA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 208 | 2007-01-18 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 55.5 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 55.5 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 36.8 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 36.8 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 44 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 44 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 23.7 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 23.7 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 0 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 0 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 11.4 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 0 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 0 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 0 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 0 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 0 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.63 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 15 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.47 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.95 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.58 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.53 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.63 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.53 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.58 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.95 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.47 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 15 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aluminio | mg/L | 5 | 1.39 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 55.5 | 2017-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.36 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.004 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.958 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.96 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 41 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 15.75 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.847 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 24.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.39 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.41 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.41 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.41 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.64 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.62 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.56 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.113 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 36.8 | 2017-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.4 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.53 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.66 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.44 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 12.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.62 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.97 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.373 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 44 | 2017-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.28 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.92 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.07 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.237 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 23.7 | 2017-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 25.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.984 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.92 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.96 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 7.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 7.6 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 7.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 7.6 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.825 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.92 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %