## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
93329000-k | DAVID DEL CURTO SA | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Región del Maule | Linares | Retiro | Retiro, Región del Maule | Datum | 19 | 258301 | 6019355 | CANAL SANTA TERESA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 208 | 2007-01-18 | Si
93329000-k | DAVID DEL CURTO SA | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Región del Maule | Linares | Retiro | Retiro, Región del Maule | Datum | 19 | 258301 | 6019355 | CANAL SANTA TERESA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 208 | 2007-01-18 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 20.4 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 20.4 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 20.4 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 20.4 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 22.7 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 22.7 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 131 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 131.3 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 36.4 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 36.4 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 25 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 0 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 0 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 1 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 0.01 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 0.2 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 0.2 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 0.3 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.36 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.42 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.206 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.233 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 20.4 | 2018-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Cloruros | mg/L | 400 | 10.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.004 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.55 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 1.55 | 2018-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 3.09 | 2018-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 3.3 | 2018-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 3.06 | 2018-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.93 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 9.8 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 14.3 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 20.4 | 2018-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.93 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 14.3 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 20.4 | 2018-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20.3 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.89 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 36 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 13.9 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 22.7 | 2018-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.42 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.14 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 29 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.13 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 131.3 | 2018-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14.7 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.13 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 30 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 0.01 | 2018-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.74 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.37 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-08-01 | Remuestreo | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.663 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 36.4 | 2018-08-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Cloruros | mg/L | 400 | 13 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 11 | 2018-08-01 | Autocontrol | 57,1 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 25 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 7.39 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 7.49 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 7.57 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 7.49 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 0.2 | 2018-08-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.42 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.7 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.6 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 7.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 0.2 | 2018-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.3 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %