## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
3611018-k | HUGO NAJLE HAYE | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Región de Ñuble | Punilla | San Carlos | San Carlos, Región de Ñuble | Datum | 19 | 235615 | 5964440 | ESTERO MARGARITA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3267 | 2009-09-04 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 5.04 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 4.08 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 8 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 7.76 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 11.84 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 7.44 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 5.12 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 5.84 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 1.84 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 1.84 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 4.96 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 4.16 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 4.8 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.29 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.175 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.35 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.082 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 7.76 | 2019-04-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.01 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfato | mg/L | 1000 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tricloroetano | mg/L |  | 0.016 | 2019-02-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Zinc | mg/L | 3 | 0.002 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.57 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.01 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Boro | mg/L | 0.75 | 0.002 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 4.08 | 2019-02-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Cloruros | mg/L | 400 | 13.9 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.082 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.036 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2.64 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.626 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 11 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.58 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.762 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.97 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.58 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 70 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.01 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 4.16 | 2019-11-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 80 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.017 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.24 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 4.96 | 2019-10-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.72 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.032 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.34 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.125 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.05 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.043 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 1.84 | 2019-09-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2.4 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-08-01 | Remuestreo | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.267 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 5.84 | 2019-08-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 11.4 | 2019-08-01 | Autocontrol | 14 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 7.63 | 2019-08-01 | Autocontrol | 52,6 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.215 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.63 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 7.6 | 2019-08-01 | Autocontrol | 8,6 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 400 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.236 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 5.04 | 2019-01-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.39 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.069 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 25.3 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.01 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 8 | 2019-03-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 30 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.56 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.002 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.44 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 28 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.46 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.051 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 11.84 | 2019-05-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.73 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.356 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.22 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.031 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.123 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.82 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.151 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 13.3 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 20 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 1.26 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 4.8 | 2019-12-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.799 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.75 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.95 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %